淮安市计量测试中心
	序号
	器具名称
	准确度等级
	测量范围
	预估数量
	含税单价（元/台）
	合价(元)
	参照标准
	备注

	1
	钢直尺
	
	0～1000mm
	3
	13 
	39 
	C-075钢直尺
	

	2
	游标卡尺
	
	0～300mm
	1
	15 
	15 
	C-035游标卡尺
	

	3
	双金属温度计
	1.0级、1.5级、2.5级
	(-30～300)℃
	1
	15 
	15 
	R-011双金属温度计
	

	4
	交流电流表（指针式）
	1.0级及以下
	0～30A
	1
	15 
	15 
	D-061交流电流表（指针式）
	

	5
	压力表
	1.6级
	＜60MPa
	1
	15 
	15 
	L-002压力表
	

	6
	千分尺
	
	(0～100)mm
	1
	20 
	20 
	C-048外径千分尺
	

	7
	厚度标定板
	/
	校准定值
	2
	30 
	60 
	参照C-042：标准厚度片
	

	8
	厚度块
	
	
	10
	30 
	300 
	C-042标准厚度片
	

	9
	厚度仪标准膜片
	
	
	2
	30 
	60 
	C-042标准厚度片
	

	10
	厚度测定仪
	
	(0～30)mm
	2
	30 
	60 
	C-041机械式测厚仪
	

	11
	游标卡尺
	
	0～600mm
	1
	30 
	30 
	C-035游标卡尺
	

	12
	量块
	五等
	100mm＜L≤500mm
	2
	35 
	70 
	　C-001量块
	

	13
	交流电流表（指针式）
	0.2级
	0～30A
	1
	30 
	30 
	D-061交流电流表（指针式）
	

	14
	电子秒表
	±0.5s/日
	/
	1
	40 
	40 
	SP-006电子秒表
	

	15
	台秤
	Ⅲ级
	(＞20～100)kg
	1
	40 
	40 
	L-135台秤
	

	16
	砝码
	一等、E2
	(1～500)g
	1
	40 
	40 
	L-126砝码
	

	17
	砝码
	M
	1mg～25kg
	1
	40 
	40 
	L-126砝码
	

	18
	量棒
	
	≤500mm
	1
	50 
	50 
	C-067，量棒
	

	19
	冲样器
	
	
	1
	50 
	50 
	C-067,量棒
	

	20
	切刀
	
	
	1
	50 
	50 
	C-067,量棒
	

	21
	圆周标准棒
	
	
	5
	50 
	250 
	C-067量棒≤500mm　
	

	22
	标准长度棒
	/
	校准定值
	20
	50 
	1000 
	C-067量棒　
	

	23
	砝码
	F1
	(1～20)kg
	1
	60 
	60 
	L-126砝码
	

	24
	卷烟端部落丝仪
	
	
	2
	70 
	140 
	根据校准方法：检测孔径、振幅等综合收费
	

	25
	冷水水表
	1级、2级
	φ(250～300)
	1
	80 
	80 
	L-033冷水水表
	

	26
	干湿球温度表（计）
	±7%RH
	(30～98)%RH
	1
	120 
	120 
	WH-062干湿球温度表（计）
	

	27
	超声波测厚仪
	/
	(0～10)mm
	1
	120 
	120 
	参照C-041：测厚仪
	

	28
	粉尘采样器
	15%
	(0.5～130)mg/m3
	1
	120 
	120 
	WH-039粉尘(飘尘)采样器
	

	29
	粉尘测定仪
	
	
	1
	120 
	120 
	WH-039，粉尘(飘尘)采样器
	

	30
	温湿度计
	±7%RH
	(10～98)%RH
	1
	150 
	150 
	WH-064温湿度传感器
	

	31
	含末率测定仪
	
	
	1
	150 
	150 
	C-003测长仪(立式)
	

	32
	梗丝填充值仪
	
	0-30mm
	1
	150 
	150 
	C-003测长仪(立式)
	

	33
	填充值仪
	
	
	2
	150 
	300 
	按照填充值仪检定标准，出具量块长度、仪器高度等检测指标
	

	34
	旋转粘度计
	5%
	0～105mPa.S
	1
	200 
	200 
	WH-031旋转粘度计
	

	35
	精密尺
	
	
	1
	60 
	60 
	C-048,外径千分尺
	

	36
	数位式照度计
	二级
	(2～3000)lx
	
	200 
	200 
	G-001,照度计
	

	37
	酸度计
	(0.01～0.1)级
	PH:0～14pH
	2
	200 
	400 
	WH-018酸度计
	

	38
	电子台秤
	Ⅲ级
	(＞100～500)kg
	1
	200 
	200 
	L-136电子秤，电子台秤
	

	39
	温湿度变送器
	±3%RH
	(10～98)%RH
	1
	200 
	200 
	WH-068数字式温湿度仪
	

	40
	电导率仪
	(0.2～2.0)级
	0～105µs/cm
	1
	200 
	200 
	参照WH-020：电导率仪
	

	41
	白板
	
	(380-780)nm
	2
	200 
	400 
	G-028工作标准白板
	

	42
	烟丝宽度测量仪
	
	
	1
	240 
	240 
	C-108直径测试仪
	

	43
	声级计
	
	一型、二型
	1
	240 
	240 
	S-004声级计
	

	44
	温湿度记录仪
	±3%RH
	(10～98)%RH
	1
	240 
	240 
	WH-066温湿度记录仪
	

	45
	卷烟纸阴燃仪
	
	
	1
	285 
	285 
	根据校准方法：检测时间、阴燃长度综合收费
	

	46
	绝缘电阻测试仪
	10级
	0～1012Ω
	4
	285 
	1140 
	D-012绝缘电阻测量仪
	

	47
	标准电量测控仪
	/
	3×(30～400)V
3×(0.5～50)A
	40
	315 
	12600 
	参照D-043：三相电参数测量仪
	

	48
	电力测量仪表
	
	3×(30～400)V
3×(0.5～50)A
	60
	315 
	18900 
	参照D-043：三相电参数测量仪
	

	49
	白度计
	二级
	(380～780)nm
	2
	280 
	560 
	参照G-007：白度计
	

	50
	电子天平
	Ⅱ
	(100～500)g，(1～20)kg
	1
	320 
	320 
	L-132电子天平
	

	51
	红外测温仪
	
	(0～300)℃
	4
	330 
	1320 
	R-023红外辐射温度计
	

	52
	红外辐射温度计
	
	(0～300)℃
	1
	330 
	330 
	R-023红外辐射温度计
	

	53
	投影仪
	
	中型
	1
	330 
	330 
	C-007投影仪
	

	54
	电热鼓风干燥箱
	
	室温～300℃
	16
	270 
	4320 
	干燥箱（每增加1个温度检定点加收100元）
	

	55
	浊度计
	±10%
	400NTU
	1
	310 
	310 
	WH-037浊度计
	

	56
	拉力试验机
	
	
	2
	370 
	740 
	L-069拉压、压力和万能材料试验机
	

	57
	电脑抗张力实验机
	(1～2)级
	(3～6)kN
	1
	370 
	370 
	参照L-069：拉压、压力和万能材料试验机
	

	58
	恒温恒湿箱
	±2℃                   ±3%RH
	(-70～300)℃
(30～98)%RH
	3
	330 
	990 
	R-028,恒温恒湿箱
	

	59
	恒温恒湿机
	±2℃                   ±3%RH
	(-70～300)℃
(30～98)%RH
	9
	370 
	3330 
	R-028恒温恒湿箱
	

	60
	恒温恒湿系统
	±2℃                   ±3%RH
	(-70～300)℃
(30～98)%RH
	3
	370 
	1110 
	R-028恒温恒湿箱
	

	61
	可燃气体报警仪
	5%，10%
	0～100%LEL
	1
	410 
	410 
	WH-041可燃气体测报仪
	

	62
	硫化氢报警器
	
	
	2
	410 
	820 
	WH-058,有害有毒可燃气体分析检测报警仪
	

	63
	马弗炉
	/
	(0～1600)℃
	1
	410 
	410 
	R-021高温炉
	

	64
	四合一气体检测仪
	
	
	5
	410 
	2050 
	WH-058,有害有毒可燃气体分析检测报警仪
	

	65
	氧气浓度报警器
	
	
	1
	410 
	410 
	WH-058,有害有毒可燃气体分析检测报警仪
	

	66
	密度折光仪
	/
	/
	1
	510 
	510 
	WH-028,自动密度仪
	

	67
	便携式溶解氧分析仪
	/
	/
	1
	580 
	580 
	参照WH-081:溶解氧分析仪
	

	68
	近红外光谱仪
	0.5nm
	190nm～2600nm
	1
	660 
	660 
	WH-008，近红外分光光度计
	

	69
	皂膜流量计
	(0.5～1.5)%
	(0～30)L/min
	3
	120 
	360 
	L-198皂膜流量计　
	

	70
	电子汽车衡
	Ⅲ级
	≤20t
	1
	350 
	350 
	L-149电子汽车衡(固定式电子秤)
	

	71
	自动电位滴定仪
	±5mV
	±1900mV
	1
	670 
	670 
	WH-029自动电位滴定仪
	

	72
	气相色谱仪
	2%
	ECD、NPD、TCD、FID、FPD
	1
	800 
	800 
	WH-002气相色谱仪
	每增加一个检测器加收50％

	73
	液相色谱仪
	2%
	紫外检测器荧光检测器
	1
	830 
	830 
	WH-003液相色谱仪
	每增加一个检测器加收50％

	74
	电感耦合等离子体发射质谱仪
	
	
	1
	1300 
	1300 
	WH-007,等离子发射光谱仪
	

	75
	涡街流量计
	(1.0～2.5)%
	DN(150～250)mm
	1
	1500 
	1500 
	L-201涡街流量计
	

	76
	超声波流量计
	(1.0～2.0)%
	DN(80～100)mm
	1
	1600 
	1600 
	L-202超声流量计
	

	77
	化学需氧量（COD）在线自动检测仪
	5mg/L
	(30～1000)mg/L
	1
	1600 
	1600 
	WH-085化学需氧量（COD）在线自动检测仪
	

	78
	质量流量计
	(0.15～1.5)%
	DN(80～100)mm
	1
	2300 
	2300 
	L-203科里奥利质量流量计
	

	79
	电磁流量计
	0.20%
	DN(150～250)mm
	1
	2600 
	2600 
	L-199电磁流量计
	

	80
	液质联用仪
	
	
	1
	2600 
	2600 
	WH-083气质联用分析仪　
	

	81
	气质联用分析仪
	
	(0～1000)质量数
	1
	2600 
	2600 
	WH-083气质联用分析仪
	

	82
	气质联用仪
	
	
	1
	2800 
	2800 
	WH-083气质联用分析仪
	

	83
	滴定管
	A，B级
	(1～100)mL
	1
	10 
	10 
	L-172滴定管
	

	84
	真空表
	/
	/
	1
	15 
	15 
	L-002压力表
	

	85
	电接点压力表
	1.5级,2.5级
	＜60MPa
	1
	20 
	20 
	L-006电接点压力表
	

	86
	带表卡尺
	
	0～300mm
	1
	20 
	20 
	C-036带表卡尺
	

	87
	高度游标卡尺
	
	0～300mm
	1
	20 
	20 
	C-038高度游标卡尺
	

	88
	直流电流表（指针式）
	0.1级
	0～30A
	1
	30 
	30 
	D-058直流电流表（指针式）
	

	89
	砝码
	一等、E2
	(0.05～500)mg
	1
	30 
	30 
	L-126砝码
	

	90
	分度吸管
	A, B级
	(0.1～100)mL
	1
	15 
	15 
	L-171分度吸管
	

	91
	温度表
	
	(-30～300)℃
	1
	100 
	100 
	R-012数字温度表
	

	92
	万用表 
	0.5级以下
	0～1000V，0～500mA
	1
	60 
	60 
	D-066万用表 
	

	93
	数字钳形表
	0.01%
	0～1000A, 0～1000V
	1
	160 
	160 
	D-070数字钳形表
	每增加一个功能加收40元

	94
	台秤
	Ⅲ级
	≤20kg
	1
	10 
	10 
	L-135台秤
	

	95
	电子计价秤
	Ⅲ级
	≤15kg
	1
	10 
	10 
	L-138电子计价秤
	

	96
	电子台秤
	Ⅲ级
	≤20kg
	1
	180 
	180 
	L-136电子秤，电子台秤
	

	97
	电子台秤
	Ⅲ级
	(＞20～100)kg
	1
	200 
	200 
	L-136电子秤，电子台秤
	

	98
	温度变送器
	±0.5℃
	
	1
	200 
	200 
	R-014温度变送器
	

	99
	台秤
	Ⅲ级
	(＞100～500)kg
	1
	120 
	120 
	L-135台秤
	

	100
	温湿度传感器
	±3%RH
	(10～98)%RH
	1
	210 
	210 
	WH-068数字式温湿度仪
	

	101
	数字式温湿度仪
	±3%RH
	(10～98)%RH
	1
	210 
	210 
	WH-067数字式温湿度仪
	

	102
	硬度标准棒
	/
	校准定值
	20
	60 
	1200 
	C-067量棒　
	

	103
	电子天平
	Ⅲ
	(100～500)g，(1～20)kg
	1
	210 
	210 
	L-132电子天平
	

	104
	压力变送器
	0.2级及以下
	(-0.1～60)MPa
	2
	240 
	480 
	L-020压力变送器
	

	105
	水浴锅
	
	(-30～300)℃
	1
	100 
	100 
	R-012数字温度表
	

	106
	投影仪
	
	小型
	1
	300 
	300 
	C-007投影仪
	

	107
	电子天平
	Ⅰ
	(2～500)g，(1～20)kg
	1
	300 
	300 
	L-132电子天平
	

	108
	气体探测仪
	/
	/
	10
	350 
	3500 
	WH-072CO2测定仪
	

	109
	地中衡，地上衡
	Ⅲ级
	(1～3)t
	1
	330 
	330 
	L-139地中衡，地上衡
	

	110
	可燃气体分析检测报警仪
	(2～5)%
	多探头复合型
	1
	330 
	330 
	WH-058有害有毒可燃气体分析检测报警仪
	

	111
	CO2检测仪
	2%
	0～0.5%
	1
	330 
	330 
	WH-072CO2测定仪
	

	112
	SO2测定仪
	2～5级
	0～3000×10-6
	1
	420 
	420 
	WH-073SO2测定仪
	

	113
	紫外、可见、近红外分光光度计
	0.5nm
	190nm～2600nm
	1
	500 
	500 
	WH-008紫外、可见、近红外分光光度计
	

	114
	涡街流量计
	(1.0～2.5)%
	DN(15～25)mm
	1
	700 
	700 
	L-201涡街流量计
	

	115
	涡街流量计
	(1.0～2.5)%
	DN(40～50)mm
	1
	800 
	800 
	L-201涡街流量计
	

	116
	涡街流量计
	(1.0～2.5)%
	DN80mm
	1
	800 
	800 
	L-201涡街流量计
	

	117
	涡街流量计
	(1.0～2.5)%
	DN100mm
	1
	1000 
	1000 
	L-201涡街流量计
	

	118
	燃烧锥落头倾向测试仪
	
	
	1
	500 
	500 
	根据校准方法：检测力度、时间、位移等综合收费
	

	119
	电磁流量计
	(0.5～2.5)%
	DN(15～100)mm
	1
	1000 
	1000 
	L-199电磁流量计
	

	120
	化学耗氧量测定仪
	5%
	(0～1000)mg/L COD值 
	1
	500 
	500 
	WH-084化学耗氧量测定仪
	

	121
	电磁流量计
	(0.5～2.5)%
	DN(150～250)mm
	1
	1500 
	1500 
	L-199电磁流量计
	

	122
	电磁流量计
	(0.5～2.5)%
	DN(300～400)mm
	1
	2500 
	2500 
	L-199电磁流量计
	

	123
	超声波流量计
	(1.0～2.0)%
	DN(15～25)mm
	1
	1000 
	1000 
	L-202超声流量计
	

	124
	电磁流量计
	0.20%
	DN(15～25)mm
	1
	1600 
	1600 
	L-199电磁流量计
	

	125
	抗震压力表
	1.5级-2.5级
	＜60MPa
	1
	20 
	20 
	L-004抗震压力表
	

	126
	量棒
	
	≤100mm
	40
	60 
	2400 
	C-067，量棒
	

	127
	量棒
	
	≤1000mm
	1
	40 
	40 
	C-067，量棒
	

	128
	量棒
	
	＞1000mm
	1
	40 
	40 
	C-067，量棒
	

	129
	砝码
	F2
	(1～500)g
	1
	40 
	40 
	L-126砝码
	

	130
	量块
	五等
	≤100mm
	1
	10 
	10 
	　C-001量块
	

	131
	砝码
	F1
	(1～500)g
	1
	70 
	70 
	L-126砝码
	

	132
	质量流量计
	(0.15～1.5)%
	DN(250～300)mm
	1
	4000 
	4000 
	L-203科里奥利质量流量计
	

	133
	B型热电偶
	Ⅲ级
	(1100～1500)℃
	1
	300 
	300 
	R-019B热电偶
	

	134
	S、R型热电偶
	Ⅱ级
	(300～1300)℃
	1
	150 
	150 
	R-018S、R热电偶
	

	135
	案秤
	Ⅲ级
	≤10kg
	1
	5 
	5 
	L-134案秤
	

	136
	百分表
	分度值0.01mm、分辨率0.01mm、0.005mm
	(0～10)mm
	1
	60 
	60 
	C-059百分表
	

	137
	百分表
	分度值/分辨率0.01mm
	≤1mm
	1
	60 
	60 
	百分表
	

	138
	标准铂电阻温度计
	二等
	(0～419.527)℃
	1
	500 
	500 
	R-001标准铂电阻温度计
	

	139
	长度圆周仪
	/
	校准定值
	15
	65 
	975 
	C-067量棒　
	

	140
	玻璃转子流量计
	5%
	0～140L/min
	1
	140 
	140 
	WH-040玻璃转子流量计
	

	141
	超声波流量计
	(1.0～2.0)%
	DN(40～50)mm
	5
	1500 
	7500 
	L-202超声流量计
	

	142
	超声波流量计
	(1.0～2.0)%
	DN(150～250)mm
	1
	2000 
	2000 
	L-202超声流量计
	

	143
	超声波流量计
	(1.0～2.0)%
	DN(300～400)mm
	1
	2500 
	2500 
	L-202超声流量计
	

	144
	超声波流量计
	(0.2～0.5)%
	DN(15～25)mm
	1
	1500 
	1500 
	L-202超声流量计
	

	145
	超声波流量计
	(0.2～0.5)%
	DN(40～50)mm
	1
	2000 
	2000 
	L-202超声流量计
	

	146
	超声波流量计
	(0.2～0.5)%
	DN(80～100)mm
	1
	2000 
	2000 
	L-202超声流量计
	

	147
	超声波流量计
	(0.2～0.5)%
	DN(150～250)mm
	1
	2000 
	2000 
	L-202超声流量计
	

	148
	超声波流量计
	(0.2～0.5)%
	DN(300～400)mm
	1
	4000 
	4000 
	L-202超声流量计
	

	149
	臭气气体检测仪
	
	
	1
	500 
	500 
	WH-091有毒有害气体分析检测报警仪
	

	150
	地中衡，地上衡
	Ⅲ级
	30t
	1
	1000 
	1000 
	L-139地中衡，地上衡
	

	151
	等离子发射光谱仪
	5%
	金属元素
	1
	1000 
	1000 
	WH-007等离子发射光谱仪
	

	152
	电磁流量计
	0.20%
	DN(40～50)mm
	1
	2000 
	2000 
	L-199电磁流量计
	

	153
	电磁流量计
	0.20%
	DN(80～100)mm
	1
	2600 
	2600 
	L-199电磁流量计
	

	154
	电磁流量计
	0.20%
	DN(300～400)mm
	1
	4000 
	4000 
	L-199电磁流量计
	

	155
	电脑抗张力实验机
	(1～2)级
	2.5kN及以下
	1
	400 
	400 
	参照L-069：拉压、压力和万能材料试验机
	

	156
	电脑抗张力实验机
	(1～2)级
	(10～60)kN
	1
	500 
	500 
	参照L-069：拉压、压力和万能材料试验机
	

	157
	电子计价秤
	Ⅲ级
	＞15kg
	1
	50 
	50 
	L-138电子计价秤
	

	158
	动态吸阻测量系统
	
	
	1
	500 
	500 
	检测抽吸容量、抽吸时间、压差综合定值
	

	159
	砝码
	一等、E2
	(1～20)kg
	1
	200 
	200 
	L-126砝码
	

	160
	砝码
	F1
	(1～500)mg
	1
	50 
	50 
	L-126砝码
	

	161
	砝码
	F2
	(1～500)mg
	1
	40 
	40 
	L-126砝码
	

	162
	砝码
	F2
	(1～20)kg
	1
	50 
	50 
	L-126砝码
	

	163
	砝码
	F2
	(30～500)kg
	1
	300 
	300 
	L-126砝码
	

	164
	砝码
	M
	(30～500)kg
	1
	200 
	200 
	L-126砝码
	

	165
	砝码
	M
	1t
	1
	300 
	300 
	L-126砝码
	

	166
	砝码
	M
	2t
	1
	400 
	400 
	L-126砝码
	

	167
	高度游标卡尺
	
	0～600mm
	1
	50 
	50 
	C-038高度游标卡尺
	

	168
	高度游标卡尺
	
	0～1000mm
	1
	70 
	70 
	C-038高度游标卡尺
	

	169
	铂电阻温度计
	A级、B级
	(-200～850)℃
	1
	150 
	150 
	R-002工业铂电阻温度计
	

	170
	热电阻
	A级、B级
	(-200～850)℃
	1
	150 
	150 
	R-002工业铂电阻温度计
	

	171
	挥发性有机化合物光离子化检侧仪(VOC)
	
	
	1
	500 
	500 
	WH-091有毒有害气体分析检测报警仪
	

	172
	交流电流表（指针式）
	0.1级
	0～30A
	1
	80 
	80 
	D-061交流电流表（指针式）
	

	173
	交流电流表（指针式）
	0.5级
	0～30A
	1
	40 
	40 
	D-061交流电流表（指针式）
	

	174
	交流电压表（指针式）
	0.1级
	0～1000V
	1
	70 
	70 
	D-062交流电压表（指针式）
	

	175
	交流电压表（指针式）
	0.2级
	0～1000V
	1
	30 
	30 
	D-062交流电压表（指针式）
	

	176
	交流电压表（指针式）
	0.5级
	0～1000V
	1
	20 
	20 
	D-062交流电压表（指针式）
	

	177
	交流电压表（指针式）
	1.0级及以下
	0～1000V
	1
	20 
	20 
	D-062交流电压表（指针式）
	

	178
	交流功率表（指针式）
	0.1级
	0～600V, 0～300A
	1
	80 
	80 
	D-063交流功率表（指针式）
	

	179
	交流功率表（指针式）
	0.2级
	0～600V, 0～300A
	1
	50 
	50 
	D-063交流功率表（指针式）
	

	180
	交流功率表（指针式）
	0.5级
	0～600V, 0～300A
	1
	40 
	40 
	D-063交流功率表（指针式）
	

	181
	交流功率表（指针式）
	1.0级及以下
	0～600V, 0～300A
	1
	30 
	30 
	D-063交流功率表（指针式）
	

	182
	条码仪
	
	
	1
	30 
	30 
	L-137条码秤
	

	183
	抗震压力表
	1.5级-2.5级
	(60～250)MPa
	1
	90 
	90 
	L-004抗震压力表
	

	184
	质量流量计
	(0.15～1.5)%
	DN(15～25)mm
	1
	1400 
	1400 
	L-203科里奥利质量流量计
	

	185
	质量流量计
	(0.15～1.5)%
	DN(40～50)mm
	1
	2000 
	2000 
	L-203科里奥利质量流量计
	

	186
	质量流量计
	(0.15～1.5)%
	DN(150～200)mm
	1
	3500 
	3500 
	L-203科里奥利质量流量计
	

	187
	可见分光光度计
	(1～3)nm
	(330～800)nm
	1
	250 
	250 
	WH-009可见分光光度计
	

	188
	可燃气体探测仪
	5%，10%
	0～100%LEL
	1
	500 
	500 
	WH-041可燃气体测报仪
	

	189
	冷水水表
	1级、2级
	φ(15～25)
	1
	10 
	10 
	L-033冷水水表
	

	190
	冷水水表
	1级、2级
	φ(32-50)
	1
	20 
	20 
	L-033冷水水表
	

	191
	冷水水表
	1级、2级
	φ(65～100)
	1
	40 
	40 
	L-033冷水水表
	

	192
	冷水水表
	1级、2级
	φ(125～200)
	1
	70 
	70 
	L-033冷水水表
	

	193
	热电偶
	Ⅰ级、Ⅱ级
	(300～1300)℃
	1
	140 
	140 
	R-020廉热电偶
	

	194
	热电偶
	Ⅰ级、Ⅱ级
	(-30～300)℃
	1
	80 
	80 
	R-020廉热电偶
	

	195
	硬度标准块
	五等
	≤100mm
	1
	10 
	10 
	　C-001量块
	

	196
	硫化氢气体测报仪
	(3～5)%
	0～500×10-6
	1
	400 
	400 
	WH-043硫化氢气体测报仪
	

	197
	露点仪
	±0.5℃
	(+20～-70)℃
	1
	1500 
	1500 
	WH-038露点仪
	

	198
	湿度发生器
	±0.5℃
	(+20～-70)℃
	1
	1500 
	1500 
	WH-038露点仪
	

	199
	气体流量计
	0.5级以下
	DN≤100mm
	1
	2000 
	2000 
	L-058气体流量计
	

	200
	气体流量计
	0.5级以下
	DN:150～250mm
	1
	8000 
	8000 
	L-058气体流量计
	

	201
	气体流量计
	0.5级以下
	DN:300～400mm
	1
	12000 
	12000 
	L-058气体流量计
	

	202
	气相色谱仪
	5%
	ECD、NPD、TCD、FID、FPD
	1
	800 
	800 
	WH-002气相色谱仪
	每增加一个检测器加收50％

	203
	千分表
	
	0～1mm
	1
	50 
	50 
	C-058千分表
	

	204
	千分表
	数显
	25mm
	1
	60 
	60 
	C-058千分表
	

	205
	千分表
	杠杆
	0～0.2mm
	1
	60 
	60 
	C-058千分表
	

	206
	千分表
	内径
	(10～400)mm
	1
	80 
	80 
	C-058千分表
	

	207
	色差仪
	一级
	(380～780)nm
	2
	600 
	1200 
	G-006色差计
	

	208
	筛分仪
	(0.02～125)mm
	(0.02～125)mm
	1
	100 
	100 
	检测孔径、丝径等指标,每层参照C-047试验筛
	一层,每增加一层加收100元

	209
	叶片(丝)振动分选筛
	(0.02～125)mm
	(0.02～125)mm
	1
	500 
	500 
	检测孔径、重量、频率等指标,参照C-047试验筛
	

	210
	深度游标卡尺
	
	0～300mm
	1
	20 
	20 
	C-037深度游标卡尺
	

	211
	深度游标卡尺
	
	0～500mm
	1
	50 
	50 
	C-037深度游标卡尺
	

	212
	数位式照度计
	一级
	0～20000lx
	1
	300 
	300 
	G-001,照度计
	

	213
	数字表面温度表
	0.5级以下
	(-70～300)℃
	1
	100 
	100 
	R-013数字表面温度表
	

	214
	数字微压表
	0.5级
	2500Pa以下
	1
	250 
	250 
	L-008数字微压表
	

	215
	台秤
	Ⅲ级
	(＞500～1000)kg
	1
	200 
	200 
	L-135台秤
	

	216
	投影仪
	
	大型
	1
	500 
	500 
	C-007投影仪
	

	217
	投影仪标准棒
	
	≤500mm
	1
	60 
	60 
	C-067量棒
	

	218
	投影仪标定板
	
	≤500mm
	1
	60 
	60 
	C-067量棒
	

	219
	cwt标定板
	
	≤500mm
	1
	60 
	60 
	C-067量棒
	

	220
	千分尺
	
	(0～300)mm
	1
	60 
	60 
	C-048外径千分尺
	

	221
	千分尺
	
	(0～500)mm
	1
	120 
	120 
	C-048外径千分尺
	

	222
	千分表
	
	(0～100)mm
	1
	30 
	30 
	C-048外径千分尺
	

	223
	千分表
	
	(0～300)mm
	1
	60 
	60 
	C-048外径千分尺
	

	224
	千分表
	
	(0～500)mm
	1
	120 
	120 
	C-048外径千分尺
	

	225
	万用表 
	1.0级以下
	
	1
	20 
	20 
	D-066万用表 
	

	226
	温度变送器
	±0.2℃
	(0～300)℃
	1
	400 
	400 
	R-014温度变送器
	

	227
	温度变送器
	±0.2℃
	(-60～0)℃
	1
	700 
	700 
	R-014温度变送器
	

	228
	压力变送器
	0.2级以上
	(-0.1～60)MPa
	3
	600 
	1800 
	L-020压力变送器
	

	229
	温度控制仪
	±0.2℃
	(0～300)℃
	1
	400 
	400 
	R-014温度变送器
	

	230
	温湿度巡测仪
	/
	/
	1
	300 
	300 
	R-034温度巡回检测仪
	

	231
	涡街流量计
	(1.0～2.5)%
	DN(300～400)mm
	1
	2200 
	2200 
	L-201涡街流量计
	

	232
	涡街流量计
	0.50%
	DN(15～25)mm
	1
	1600 
	1600 
	L-201涡街流量计
	

	233
	涡街流量计
	0.50%
	DN(40～50)mm
	1
	2000 
	2000 
	L-201涡街流量计
	

	234
	涡街流量计
	0.50%
	DN(80～100)mm
	1
	2700 
	2700 
	L-201涡街流量计
	

	235
	涡街流量计
	0.50%
	DN(150～250)mm
	1
	3200 
	3200 
	L-201涡街流量计
	

	236
	涡街流量计
	0.50%
	DN(300～400)mm
	1
	4000 
	4000 
	L-201涡街流量计
	

	237
	血压计
	(静态)1级
	0～40kPa
	1
	20 
	20 
	L-002压力表
	

	238
	压力传感器
	0.015级,0.02级,0.05级
	(-0.1～60)MPa
	1
	400 
	400 
	L-023压力传感器
	

	239
	压力式温度计
	（1.0、1.5、2.5、5.0）级
	(0～300)℃
	1
	25 
	25 
	R-010压力式温度计
	

	240
	氧气压力表
	1.5级,2.5级
	0～60MPa
	1
	30 
	30 
	L-003氧气压力表
	

	241
	液相色谱仪
	5%
	紫外检测器荧光检测器
	1
	900 
	900 
	WH-003液相色谱仪
	每增加一个检测器加收50％

	242
	游标卡尺
	
	0～1000mm
	1
	60 
	60 
	C-035游标卡尺
	

	243
	游标卡尺
	
	0～2000mm
	1
	100 
	100 
	C-035游标卡尺
	

	244
	游标卡尺
	
	0～3000mm
	1
	200 
	200 
	C-035游标卡尺
	

	245
	风速仪
	
	(1～30)m/s
	3
	350 
	1050 
	L-197轻便风速表
	

	246
	有毒有害气体分析检测报警仪
	5.00%
	0~10μ
	1
	500 
	500 
	WH-091有毒有害气体分析检测报警仪
	

	247
	分光光度计
	Cu:1.5%～5%       Cu:4%～10%
	0.00～5.00ug/mL     0.00～5.00ug/mL
	1
	800 
	800 
	WH-004原子吸收分光光度计
	

	248
	直流电流表（指针式）
	0.2级
	0～30A
	1
	30 
	30 
	D-058直流电流表（指针式）
	

	249
	直流电流表（指针式）
	0.5级
	0～30A
	1
	20 
	20 
	D-058直流电流表（指针式）
	

	250
	直流电流表（指针式）
	1.0级及以下
	0～30A
	1
	20 
	20 
	D-058直流电流表（指针式）
	

	251
	直流电压表（指针式）
	0.1级
	0～1000V
	1
	70 
	70 
	D-059直流电压表（指针式）
	

	252
	直流电压表（指针式）
	0.2级
	0～1000V
	1
	30 
	30 
	D-059直流电压表（指针式）
	

	253
	直流电压表（指针式）
	0.5级
	0～1000V
	1
	20 
	20 
	D-059直流电压表（指针式）
	

	254
	直流电压表（指针式）
	1.0级及以下
	0～1000V
	1
	20 
	20 
	D-059直流电压表（指针式）
	

	255
	直流功率表（指针式）
	0.1级
	0～600V, 0～300A
	1
	80 
	80 
	D-060直流功率表（指针式）
	

	256
	直流功率表（指针式）
	0.2级
	0～600V, 0～300A
	1
	50 
	50 
	D-060直流功率表（指针式）
	

	257
	直流功率表（指针式）
	0.5级
	0～600V, 0～300A
	1
	30 
	30 
	D-060直流功率表（指针式）
	

	258
	直流功率表（指针式）
	1.0级
	0～600V, 0～300A
	1
	30 
	30 
	D-060直流功率表（指针式）
	

	259
	直流功率表（指针式）
	1.5级及以下
	0～600V, 0～300A
	1
	10 
	10 
	D-060直流功率表（指针式）
	

	260
	自动电位滴定仪
	±10mV
	±1900mV
	1
	300 
	300 
	WH-029自动电位滴定仪
	

	261
	自动密度仪
	工作用
	(0.7～1.2)g/cm3 
	1
	600 
	600 
	WH-028自动密度仪
	

	262
	称重计量罐
	(0.1～0.3)%
	≤20m3
	20
	400 
	8000 
	L-186立式金属计量罐
	

	263
	直角尺
	
	(250×100)mm
	1
	20 
	20 
	C-084直角尺
	

	264
	直角尺
	
	＞(250×100)mm
	1
	60 
	60 
	C-084直角尺
	

	265
	数字压力计
	0.1级
	(-0.1～60)MPa
	1
	400 
	400 
	L-021数字压力计
	

	266
	数字压力计
	0.05级
	(-0.1～60)MPa
	1
	500 
	500 
	L-021数字压力计
	

	267
	数字压力计
	0.025级
	(-0.1～60)MPa
	1
	600 
	600 
	L-021数字压力计
	

	268
	数字压力计
	0.01级
	(-0.1～60)MPa
	1
	750 
	750 
	L-021数字压力计
	

	269
	数字压力计
	0.01级
	(0～7)MPa
	1
	1200 
	1200 
	L-021数字压力计
	

	270
	数字压力计
	0.1级及以下
	(0～40)kPa
	1
	400 
	400 
	L-021数字压力计
	

	271
	量杯
	A, B级
	(5～2000)mL
	1
	10 
	10 
	L-168量杯,量筒
	

	272
	量筒
	A, B级
	(5～2000)mL
	1
	10 
	10 
	L-168量杯,量筒
	

	273
	单标线容量瓶
	A, B级
	(1～2000)mL
	1
	20 
	20 
	L-169单标线容量瓶
	

	274
	无分度吸管
	A, B级
	(0.1～100)mL
	1
	20 
	20 
	L-170无分度吸管
	

	275
	数字自动滴定管
	A，B级
	(1～100)mL
	1
	20 
	20 
	L-173数字自动滴定管
	


徐州市检验检测中心

	序号
	器具名称
	准确度等级
	测量范围
	预估数量
	含税单价（元/台）
	合价(元)
	参照标准
	备注

	1
	钢直尺
	
	0～1000mm
	3
	15
	45
	C-075钢直尺
	

	2
	游标卡尺
	
	0～300mm
	1
	16
	16
	C-035游标卡尺
	

	3
	双金属温度计
	1.0级、1.5级、2.5级
	(-30～300)℃
	1
	20
	20
	R-011双金属温度计
	

	4
	交流电流表（指针式）
	1.0级及以下
	0～30A
	1
	20
	20
	D-061交流电流表（指针式）
	

	5
	压力表
	1.6级
	＜60MPa
	1
	18
	18
	L-002压力表
	

	6
	千分尺
	
	(0～100)mm
	1
	24
	24
	C-048外径千分尺
	

	7
	厚度标定板
	/
	校准定值
	2
	30
	60
	参照C-042：标准厚度片
	

	8
	厚度块
	
	
	10
	30
	300
	C-042标准厚度片
	

	9
	厚度仪标准膜片
	
	
	2
	30
	60
	C-042标准厚度片
	

	10
	厚度测定仪
	
	(0～30)mm
	2
	32
	64
	C-041机械式测厚仪
	

	11
	游标卡尺
	
	0～600mm
	1
	32
	32
	C-035游标卡尺
	

	12
	量块
	五等
	100mm＜L≤500mm
	2
	36.5
	73
	　C-001量块
	

	13
	交流电流表（指针式）
	0.2级
	0～30A
	1
	36.5
	36.5
	D-061交流电流表（指针式）
	

	14
	电子秒表
	±0.5s/日
	/
	1
	41
	41
	SP-006电子秒表
	

	15
	台秤
	Ⅲ级
	(＞20～100)kg
	1
	41
	41
	L-135台秤
	

	16
	砝码
	一等、E2
	(1～500)g
	1
	41
	41
	L-126砝码
	

	17
	砝码
	M
	1mg～25kg
	1
	41
	41
	L-126砝码
	

	18
	量棒
	
	≤500mm
	1
	53
	53
	C-067，量棒
	

	19
	冲样器
	
	
	1
	53
	53
	C-067,量棒
	

	20
	切刀
	
	
	1
	53
	53
	C-067,量棒
	

	21
	圆周标准棒
	
	
	5
	53
	265
	C-067量棒≤500mm　
	

	22
	标准长度棒
	/
	校准定值
	20
	53
	1060
	C-067量棒　
	

	23
	砝码
	F1
	(1～20)kg
	1
	66
	66
	L-126砝码
	

	24
	卷烟端部落丝仪
	
	
	2
	74
	148
	根据校准方法：检测孔径、振幅等综合收费
	

	25
	冷水水表
	1级、2级
	φ(250～300)
	1
	83
	83
	L-033冷水水表
	

	26
	干湿球温度表（计）
	±7%RH
	(30～98)%RH
	1
	124
	124
	WH-062干湿球温度表（计）
	

	27
	超声波测厚仪
	/
	(0～10)mm
	1
	124
	124
	参照C-041：测厚仪
	

	28
	粉尘采样器
	15%
	(0.5～130)mg/m3
	1
	124
	124
	WH-039粉尘(飘尘)采样器
	

	29
	粉尘测定仪
	
	
	1
	124
	124
	WH-039，粉尘(飘尘)采样器
	

	30
	温湿度计
	±7%RH
	(10～98)%RH
	1
	161
	161
	WH-064温湿度传感器
	

	31
	含末率测定仪
	
	
	1
	166
	166
	C-003测长仪(立式)
	

	32
	梗丝填充值仪
	
	0-30mm
	1
	166
	166
	C-003测长仪(立式)
	

	33
	填充值仪
	
	
	2
	166
	332
	按照填充值仪检定标准，出具量块长度、仪器高度等检测指标
	

	34
	旋转粘度计
	5%
	0～105mPa.S
	1
	207
	207
	WH-031旋转粘度计
	

	35
	精密尺
	
	
	1
	60
	60
	C-048,外径千分尺
	

	36
	数位式照度计
	二级
	(2～3000)lx
	
	207
	207
	G-001,照度计
	

	37
	酸度计
	(0.01～0.1)级
	PH:0～14pH
	2
	214
	428
	WH-018酸度计
	

	38
	电子台秤
	Ⅲ级
	(＞100～500)kg
	1
	221
	221
	L-136电子秤，电子台秤
	

	39
	温湿度变送器
	±3%RH
	(10～98)%RH
	1
	221
	221
	WH-068数字式温湿度仪
	

	40
	电导率仪
	(0.2～2.0)级
	0～105µs/cm
	1
	222
	222
	参照WH-020：电导率仪
	

	41
	白板
	
	(380-780)nm
	2
	227
	454
	G-028工作标准白板
	

	42
	烟丝宽度测量仪
	
	
	1
	249
	249
	C-108直径测试仪
	

	43
	声级计
	
	一型、二型
	1
	249
	249
	S-004声级计
	

	44
	温湿度记录仪
	±3%RH
	(10～98)%RH
	1
	249
	249
	WH-066温湿度记录仪
	

	45
	卷烟纸阴燃仪
	
	
	1
	290
	290
	根据校准方法：检测时间、阴燃长度综合收费
	

	46
	绝缘电阻测试仪
	10级
	0～1012Ω
	4
	290
	1160
	D-012绝缘电阻测量仪
	

	47
	标准电量测控仪
	/
	3×(30～400)V
	40
	315
	12600
	参照D-043：三相电参数测量仪
	

	
	
	
	3×(0.5～50)A
	
	
	
	
	

	48
	电力测量仪表
	
	3×(30～400)V
	60
	315
	18900
	参照D-043：三相电参数测量仪
	

	
	
	
	3×(0.5～50)A
	
	
	
	
	

	49
	白度计
	二级
	(380～780)nm
	2
	282.5
	565
	参照G-007：白度计
	

	50
	电子天平
	Ⅱ
	(100～500)g，(1～20)kg
	1
	326
	326
	L-132电子天平
	

	51
	红外测温仪
	
	(0～300)℃
	4
	332
	1328
	R-023红外辐射温度计
	

	52
	红外辐射温度计
	
	(0～300)℃
	1
	332
	332
	R-023红外辐射温度计
	

	53
	投影仪
	
	中型
	1
	332
	332
	C-007投影仪
	

	54
	电热鼓风干燥箱
	
	室温～300℃
	16
	270
	4320
	干燥箱（每增加1个温度检定点加收100元）
	

	55
	浊度计
	±10%
	400NTU
	1
	314
	314
	WH-037浊度计
	

	56
	拉力试验机
	
	
	2
	373
	746
	L-069拉压、压力和万能材料试验机
	

	57
	电脑抗张力实验机
	(1～2)级
	(3～6)kN
	1
	373
	373
	参照L-069：拉压、压力和万能材料试验机
	

	58
	恒温恒湿箱
	±2℃                   ±3%RH
	(-70～300)℃
	3
	331
	993
	R-028,恒温恒湿箱
	

	
	
	
	(30～98)%RH
	
	
	
	
	

	59
	恒温恒湿机
	±2℃                   ±3%RH
	(-70～300)℃
	9
	370
	3330
	R-028恒温恒湿箱
	

	
	
	
	(30～98)%RH
	
	
	
	
	

	60
	恒温恒湿系统
	±2℃                   ±3%RH
	(-70～300)℃
	3
	370
	1110
	R-028恒温恒湿箱
	

	
	
	
	(30～98)%RH
	
	
	
	
	

	61
	可燃气体报警仪
	5%，10%
	0～100%LEL
	1
	415
	415
	WH-041可燃气体测报仪
	

	62
	硫化氢报警器
	
	
	2
	415
	830
	WH-058,有害有毒可燃气体分析检测报警仪
	

	63
	马弗炉
	/
	(0～1600)℃
	1
	415
	415
	R-021高温炉
	

	64
	四合一气体检测仪
	
	
	5
	415
	2075
	WH-058,有害有毒可燃气体分析检测报警仪
	

	65
	氧气浓度报警器
	
	
	1
	415
	415
	WH-058,有害有毒可燃气体分析检测报警仪
	

	66
	密度折光仪
	/
	/
	1
	518
	518
	WH-028,自动密度仪
	

	67
	便携式溶解氧分析仪
	/
	/
	1
	581
	581
	参照WH-081:溶解氧分析仪
	

	68
	近红外光谱仪
	0.5nm
	190nm～2600nm
	1
	664
	664
	WH-008，近红外分光光度计
	

	69
	皂膜流量计
	(0.5～1.5)%
	(0～30)L/min
	3
	120
	360
	L-198皂膜流量计　
	

	70
	电子汽车衡
	Ⅲ级
	≤20t
	1
	353
	353
	L-149电子汽车衡(固定式电子秤)
	

	71
	自动电位滴定仪
	±5mV
	±1900mV
	1
	678
	678
	WH-029自动电位滴定仪
	

	72
	气相色谱仪
	2%
	ECD、NPD、TCD、FID、FPD
	1
	830
	830
	WH-002气相色谱仪
	每增加一个检测器加收50％

	73
	液相色谱仪
	2%
	紫外检测器荧光检测器
	1
	838
	838
	WH-003液相色谱仪
	每增加一个检测器加收50％

	74
	电感耦合等离子体发射质谱仪
	
	
	1
	1328
	1328
	WH-007,等离子发射光谱仪
	

	75
	涡街流量计
	(1.0～2.5)%
	DN(150～250)mm
	1
	1512
	1512
	L-201涡街流量计
	

	76
	超声波流量计
	(1.0～2.0)%
	DN(80～100)mm
	1
	1660
	1660
	L-202超声流量计
	

	77
	化学需氧量（COD）在线自动检测仪
	5mg/L
	(30～1000)mg/L
	1
	1668
	1668
	WH-085化学需氧量（COD）在线自动检测仪
	

	78
	质量流量计
	(0.15～1.5)%
	DN(80～100)mm
	1
	2324
	2324
	L-203科里奥利质量流量计
	

	79
	电磁流量计
	0.20%
	DN(150～250)mm
	1
	2656
	2656
	L-199电磁流量计
	

	80
	液质联用仪
	
	
	1
	2635
	2635
	WH-083气质联用分析仪　
	

	81
	气质联用分析仪
	
	(0～1000)质量数
	1
	2905
	2905
	WH-083气质联用分析仪
	

	82
	气质联用仪
	
	
	1
	2905
	2905
	WH-083气质联用分析仪
	

	83
	滴定管
	A，B级
	(1～100)mL
	1
	11
	11
	L-172滴定管
	

	84
	真空表
	/
	/
	1
	18
	18
	L-002压力表
	

	85
	电接点压力表
	1.5级,2.5级
	＜60MPa
	1
	21
	21
	L-006电接点压力表
	

	86
	带表卡尺
	
	0～300mm
	1
	27
	27
	C-036带表卡尺
	

	87
	高度游标卡尺
	
	0～300mm
	1
	25
	25
	C-038高度游标卡尺
	

	88
	直流电流表（指针式）
	0.1级
	0～30A
	1
	37
	37
	D-058直流电流表（指针式）
	

	89
	砝码
	一等、E2
	(0.05～500)mg
	1
	37
	37
	L-126砝码
	

	90
	分度吸管
	A, B级
	(0.1～100)mL
	1
	18
	18
	L-171分度吸管
	

	91
	温度表
	
	(-30～300)℃
	1
	100
	100
	R-012数字温度表
	

	92
	万用表 
	0.5级以下
	0～1000V，0～500mA
	1
	65
	65
	D-066万用表 
	

	93
	数字钳形表
	0.01%
	0～1000A, 0～1000V
	1
	167
	167
	D-070数字钳形表
	每增加一个功能加收40元

	94
	台秤
	Ⅲ级
	≤20kg
	1
	10
	10
	L-135台秤
	

	95
	电子计价秤
	Ⅲ级
	≤15kg
	1
	10
	10
	L-138电子计价秤
	

	96
	电子台秤
	Ⅲ级
	≤20kg
	1
	184
	184
	L-136电子秤，电子台秤
	

	97
	电子台秤
	Ⅲ级
	(＞20～100)kg
	1
	205
	205
	L-136电子秤，电子台秤
	

	98
	温度变送器
	±0.5℃
	
	1
	219
	219
	R-014温度变送器
	

	99
	台秤
	Ⅲ级
	(＞100～500)kg
	1
	120
	120
	L-135台秤
	

	100
	温湿度传感器
	±3%RH
	(10～98)%RH
	1
	221
	221
	WH-068数字式温湿度仪
	

	101
	数字式温湿度仪
	±3%RH
	(10～98)%RH
	1
	225
	225
	WH-067数字式温湿度仪
	

	102
	硬度标准棒
	/
	校准定值
	20
	65
	1300
	C-067量棒　
	

	103
	电子天平
	Ⅲ
	(100～500)g，(1～20)kg
	1
	237
	237
	L-132电子天平
	

	104
	压力变送器
	0.2级及以下
	(-0.1～60)MPa
	2
	282
	564
	L-020压力变送器
	

	105
	水浴锅
	
	(-30～300)℃
	1
	100
	100
	R-012数字温度表
	

	106
	投影仪
	
	小型
	1
	302
	302
	C-007投影仪
	

	107
	电子天平
	Ⅰ
	(2～500)g，(1～20)kg
	1
	335
	335
	L-132电子天平
	

	108
	气体探测仪
	/
	/
	10
	350
	3500
	WH-072CO2测定仪
	

	109
	地中衡，地上衡
	Ⅲ级
	(1～3)t
	1
	353
	353
	L-139地中衡，地上衡
	

	110
	可燃气体分析检测报警仪
	(2～5)%
	多探头复合型
	1
	367
	367
	WH-058有害有毒可燃气体分析检测报警仪
	

	111
	CO2检测仪
	2%
	0～0.5%
	1
	383
	383
	WH-072CO2测定仪
	

	112
	SO2测定仪
	2～5级
	0～3000×10-6
	1
	450
	450
	WH-073SO2测定仪
	

	113
	紫外、可见、近红外分光光度计
	0.5nm
	190nm～2600nm
	1
	556
	556
	WH-008紫外、可见、近红外分光光度计
	

	114
	涡街流量计
	(1.0～2.5)%
	DN(15～25)mm
	1
	794
	794
	L-201涡街流量计
	

	115
	涡街流量计
	(1.0～2.5)%
	DN(40～50)mm
	1
	869
	869
	L-201涡街流量计
	

	116
	涡街流量计
	(1.0～2.5)%
	DN80mm
	1
	869
	869
	L-201涡街流量计
	

	117
	涡街流量计
	(1.0～2.5)%
	DN100mm
	1
	1001
	1001
	L-201涡街流量计
	

	118
	燃烧锥落头倾向测试仪
	
	
	1
	500
	500
	根据校准方法：检测力度、时间、位移等综合收费
	

	119
	电磁流量计
	(0.5～2.5)%
	DN(15～100)mm
	1
	1200
	1200
	L-199电磁流量计
	

	120
	化学耗氧量测定仪
	5%
	(0～1000)mg/L COD值 
	1
	500
	500
	WH-084化学耗氧量测定仪
	

	121
	电磁流量计
	(0.5～2.5)%
	DN(150～250)mm
	1
	1971
	1971
	L-199电磁流量计
	

	122
	电磁流量计
	(0.5～2.5)%
	DN(300～400)mm
	1
	2500
	2500
	L-199电磁流量计
	

	123
	超声波流量计
	(1.0～2.0)%
	DN(15～25)mm
	1
	1200
	1200
	L-202超声流量计
	

	124
	电磁流量计
	0.20%
	DN(15～25)mm
	1
	1600
	1600
	L-199电磁流量计
	

	125
	抗震压力表
	1.5级-2.5级
	＜60MPa
	1
	30
	30
	L-004抗震压力表
	

	126
	量棒
	
	≤100mm
	40
	65
	2600
	C-067，量棒
	

	127
	量棒
	
	≤1000mm
	1
	60
	60
	C-067，量棒
	

	128
	量棒
	
	＞1000mm
	1
	65
	65
	C-067，量棒
	

	129
	砝码
	F2
	(1～500)g
	1
	50
	50
	L-126砝码
	

	130
	量块
	五等
	≤100mm
	1
	15
	15
	　C-001量块
	

	131
	砝码
	F1
	(1～500)g
	1
	69.5
	69.5
	L-126砝码
	

	132
	质量流量计
	(0.15～1.5)%
	DN(250～300)mm
	1
	4000
	4000
	L-203科里奥利质量流量计
	

	133
	B型热电偶
	Ⅲ级
	(1100～1500)℃
	1
	300
	300
	R-019B热电偶
	

	134
	S、R型热电偶
	Ⅱ级
	(300～1300)℃
	1
	189
	189
	R-018S、R热电偶
	

	135
	案秤
	Ⅲ级
	≤10kg
	1
	7
	7
	L-134案秤
	

	136
	百分表
	分度值0.01mm、分辨率0.01mm、0.005mm
	(0～10)mm
	1
	100
	100
	C-059百分表
	

	137
	百分表
	分度值/分辨率0.01mm
	≤1mm
	1
	100
	100
	百分表
	

	138
	标准铂电阻温度计
	二等
	(0～419.527)℃
	1
	499
	499
	R-001标准铂电阻温度计
	

	139
	长度圆周仪
	/
	校准定值
	15
	65
	975
	C-067量棒　
	

	140
	玻璃转子流量计
	5%
	0～140L/min
	1
	160
	160
	WH-040玻璃转子流量计
	

	141
	超声波流量计
	(1.0～2.0)%
	DN(40～50)mm
	5
	1498
	7490
	L-202超声流量计
	

	142
	超声波流量计
	(1.0～2.0)%
	DN(150～250)mm
	1
	1998
	1998
	L-202超声流量计
	

	143
	超声波流量计
	(1.0～2.0)%
	DN(300～400)mm
	1
	2498
	2498
	L-202超声流量计
	

	144
	超声波流量计
	(0.2～0.5)%
	DN(15～25)mm
	1
	1498
	1498
	L-202超声流量计
	

	145
	超声波流量计
	(0.2～0.5)%
	DN(40～50)mm
	1
	1998
	1998
	L-202超声流量计
	

	146
	超声波流量计
	(0.2～0.5)%
	DN(80～100)mm
	1
	2298
	2298
	L-202超声流量计
	

	147
	超声波流量计
	(0.2～0.5)%
	DN(150～250)mm
	1
	2798
	2798
	L-202超声流量计
	

	148
	超声波流量计
	(0.2～0.5)%
	DN(300～400)mm
	1
	3998
	3998
	L-202超声流量计
	

	149
	臭气气体检测仪
	
	
	1
	500
	500
	WH-091有毒有害气体分析检测报警仪
	

	150
	地中衡，地上衡
	Ⅲ级
	30t
	1
	1500
	1500
	L-139地中衡，地上衡
	

	151
	等离子发射光谱仪
	5%
	金属元素
	1
	1600
	1600
	WH-007等离子发射光谱仪
	

	152
	电磁流量计
	0.20%
	DN(40～50)mm
	1
	2200
	2200
	L-199电磁流量计
	

	153
	电磁流量计
	0.20%
	DN(80～100)mm
	1
	2600
	2600
	L-199电磁流量计
	

	154
	电磁流量计
	0.20%
	DN(300～400)mm
	1
	4000
	4000
	L-199电磁流量计
	

	155
	电脑抗张力实验机
	(1～2)级
	2.5kN及以下
	1
	400
	400
	参照L-069：拉压、压力和万能材料试验机
	

	156
	电脑抗张力实验机
	(1～2)级
	(10～60)kN
	1
	500
	500
	参照L-069：拉压、压力和万能材料试验机
	

	157
	电子计价秤
	Ⅲ级
	＞15kg
	1
	50
	50
	L-138电子计价秤
	

	158
	动态吸阻测量系统
	
	
	1
	500
	500
	检测抽吸容量、抽吸时间、压差综合定值
	

	159
	砝码
	一等、E2
	(1～20)kg
	1
	220
	220
	L-126砝码
	

	160
	砝码
	F1
	(1～500)mg
	1
	60
	60
	L-126砝码
	

	161
	砝码
	F2
	(1～500)mg
	1
	40
	40
	L-126砝码
	

	162
	砝码
	F2
	(1～20)kg
	1
	80
	80
	L-126砝码
	

	163
	砝码
	F2
	(30～500)kg
	1
	450
	450
	L-126砝码
	

	164
	砝码
	M
	(30～500)kg
	1
	300
	300
	L-126砝码
	

	165
	砝码
	M
	1t
	1
	400
	400
	L-126砝码
	

	166
	砝码
	M
	2t
	1
	500
	500
	L-126砝码
	

	167
	高度游标卡尺
	
	0～600mm
	1
	50
	50
	C-038高度游标卡尺
	

	168
	高度游标卡尺
	
	0～1000mm
	1
	69
	69
	C-038高度游标卡尺
	

	169
	铂电阻温度计
	A级、B级
	(-200～850)℃
	1
	150
	150
	R-002工业铂电阻温度计
	

	170
	热电阻
	A级、B级
	(-200～850)℃
	1
	150
	150
	R-002工业铂电阻温度计
	

	171
	挥发性有机化合物光离子化检侧仪(VOC)
	
	
	1
	500
	500
	WH-091有毒有害气体分析检测报警仪
	

	172
	交流电流表（指针式）
	0.1级
	0～30A
	1
	79.5
	79.5
	D-061交流电流表（指针式）
	

	173
	交流电流表（指针式）
	0.5级
	0～30A
	1
	39.5
	39.5
	D-061交流电流表（指针式）
	

	174
	交流电压表（指针式）
	0.1级
	0～1000V
	1
	69.5
	69.5
	D-062交流电压表（指针式）
	

	175
	交流电压表（指针式）
	0.2级
	0～1000V
	1
	34.5
	34.5
	D-062交流电压表（指针式）
	

	176
	交流电压表（指针式）
	0.5级
	0～1000V
	1
	24.5
	24.5
	D-062交流电压表（指针式）
	

	177
	交流电压表（指针式）
	1.0级及以下
	0～1000V
	1
	19.5
	19.5
	D-062交流电压表（指针式）
	

	178
	交流功率表（指针式）
	0.1级
	0～600V, 0～300A
	1
	79.5
	79.5
	D-063交流功率表（指针式）
	

	179
	交流功率表（指针式）
	0.2级
	0～600V, 0～300A
	1
	49.5
	49.5
	D-063交流功率表（指针式）
	

	180
	交流功率表（指针式）
	0.5级
	0～600V, 0～300A
	1
	39.5
	39.5
	D-063交流功率表（指针式）
	

	181
	交流功率表（指针式）
	1.0级及以下
	0～600V, 0～300A
	1
	29.5
	29.5
	D-063交流功率表（指针式）
	

	182
	条码仪
	
	
	1
	30
	30
	L-137条码秤
	

	183
	抗震压力表
	1.5级-2.5级
	(60～250)MPa
	1
	90
	90
	L-004抗震压力表
	

	184
	质量流量计
	(0.15～1.5)%
	DN(15～25)mm
	1
	1600
	1600
	L-203科里奥利质量流量计
	

	185
	质量流量计
	(0.15～1.5)%
	DN(40～50)mm
	1
	2000
	2000
	L-203科里奥利质量流量计
	

	186
	质量流量计
	(0.15～1.5)%
	DN(150～200)mm
	1
	3500
	3500
	L-203科里奥利质量流量计
	

	187
	可见分光光度计
	(1～3)nm
	(330～800)nm
	1
	250
	250
	WH-009可见分光光度计
	

	188
	可燃气体探测仪
	5%，10%
	0～100%LEL
	1
	500
	500
	WH-041可燃气体测报仪
	

	189
	冷水水表
	1级、2级
	φ(15～25)
	1
	15
	15
	L-033冷水水表
	

	190
	冷水水表
	1级、2级
	φ(32-50)
	1
	25
	25
	L-033冷水水表
	

	191
	冷水水表
	1级、2级
	φ(65～100)
	1
	45
	45
	L-033冷水水表
	

	192
	冷水水表
	1级、2级
	φ(125～200)
	1
	75
	75
	L-033冷水水表
	

	193
	热电偶
	Ⅰ级、Ⅱ级
	(300～1300)℃
	1
	150
	150
	R-020廉热电偶
	

	194
	热电偶
	Ⅰ级、Ⅱ级
	(-30～300)℃
	1
	80
	80
	R-020廉热电偶
	

	195
	硬度标准块
	五等
	≤100mm
	1
	15
	15
	　C-001量块
	

	196
	硫化氢气体测报仪
	(3～5)%
	0～500×10-6
	1
	650
	650
	WH-043硫化氢气体测报仪
	

	197
	露点仪
	±0.5℃
	(+20～-70)℃
	1
	1500
	1500
	WH-038露点仪
	

	198
	湿度发生器
	±0.5℃
	(+20～-70)℃
	1
	1500
	1500
	WH-038露点仪
	

	199
	气体流量计
	0.5级以下
	DN≤100mm
	1
	2000
	2000
	L-058气体流量计
	

	200
	气体流量计
	0.5级以下
	DN:150～250mm
	1
	8000
	8000
	L-058气体流量计
	

	201
	气体流量计
	0.5级以下
	DN:300～400mm
	1
	16000
	16000
	L-058气体流量计
	

	202
	气相色谱仪
	5%
	ECD、NPD、TCD、FID、FPD
	1
	800
	800
	WH-002气相色谱仪
	每增加一个检测器加收50％

	203
	千分表
	
	0～1mm
	1
	50
	50
	C-058千分表
	

	204
	千分表
	数显
	25mm
	1
	60
	60
	C-058千分表
	

	205
	千分表
	杠杆
	0～0.2mm
	1
	60
	60
	C-058千分表
	

	206
	千分表
	内径
	(10～400)mm
	1
	80
	80
	C-058千分表
	

	207
	色差仪
	一级
	(380～780)nm
	2
	600
	1200
	G-006色差计
	

	208
	筛分仪
	(0.02～125)mm
	(0.02～125)mm
	1
	100
	100
	检测孔径、丝径等指标,每层参照C-047试验筛
	一层,每增加一层加收100元

	209
	叶片(丝)振动分选筛
	(0.02～125)mm
	(0.02～125)mm
	1
	500
	500
	检测孔径、重量、频率等指标,参照C-047试验筛
	

	210
	深度游标卡尺
	
	0～300mm
	1
	25
	25
	C-037深度游标卡尺
	

	211
	深度游标卡尺
	
	0～500mm
	1
	50
	50
	C-037深度游标卡尺
	

	212
	数位式照度计
	一级
	0～20000lx
	1
	300
	300
	G-001,照度计
	

	213
	数字表面温度表
	0.5级以下
	(-70～300)℃
	1
	100
	100
	R-013数字表面温度表
	

	214
	数字微压表
	0.5级
	2500Pa以下
	1
	250
	250
	L-008数字微压表
	

	215
	台秤
	Ⅲ级
	(＞500～1000)kg
	1
	200
	200
	L-135台秤
	

	216
	投影仪
	
	大型
	1
	500
	500
	C-007投影仪
	

	217
	投影仪标准棒
	
	≤500mm
	1
	65
	65
	C-067量棒
	

	218
	投影仪标定板
	
	≤500mm
	1
	65
	65
	C-067量棒
	

	219
	cwt标定板
	
	≤500mm
	1
	65
	65
	C-067量棒
	

	220
	千分尺
	
	(0～300)mm
	1
	60
	60
	C-048外径千分尺
	

	221
	千分尺
	
	(0～500)mm
	1
	125
	125
	C-048外径千分尺
	

	222
	千分表
	
	(0～100)mm
	1
	30
	30
	C-048外径千分尺
	

	223
	千分表
	
	(0～300)mm
	1
	60
	60
	C-048外径千分尺
	

	224
	千分表
	
	(0～500)mm
	1
	125
	125
	C-048外径千分尺
	

	225
	万用表 
	1.0级以下
	
	1
	25
	25
	D-066万用表 
	

	226
	温度变送器
	±0.2℃
	(0～300)℃
	1
	400
	400
	R-014温度变送器
	

	227
	温度变送器
	±0.2℃
	(-60～0)℃
	1
	700
	700
	R-014温度变送器
	

	228
	压力变送器
	0.2级以上
	(-0.1～60)MPa
	3
	600
	1800
	L-020压力变送器
	

	229
	温度控制仪
	±0.2℃
	(0～300)℃
	1
	400
	400
	R-014温度变送器
	

	230
	温湿度巡测仪
	/
	/
	1
	300
	300
	R-034温度巡回检测仪
	

	231
	涡街流量计
	(1.0～2.5)%
	DN(300～400)mm
	1
	2200
	2200
	L-201涡街流量计
	

	232
	涡街流量计
	0.50%
	DN(15～25)mm
	1
	1600
	1600
	L-201涡街流量计
	

	233
	涡街流量计
	0.50%
	DN(40～50)mm
	1
	2000
	2000
	L-201涡街流量计
	

	234
	涡街流量计
	0.50%
	DN(80～100)mm
	1
	2700
	2700
	L-201涡街流量计
	

	235
	涡街流量计
	0.50%
	DN(150～250)mm
	1
	3200
	3200
	L-201涡街流量计
	

	236
	涡街流量计
	0.50%
	DN(300～400)mm
	1
	4000
	4000
	L-201涡街流量计
	

	237
	血压计
	(静态)1级
	0～40kPa
	1
	26
	26
	L-002压力表
	

	238
	压力传感器
	0.015级,0.02级,0.05级
	(-0.1～60)MPa
	1
	400
	400
	L-023压力传感器
	

	239
	压力式温度计
	（1.0、1.5、2.5、5.0）级
	(0～300)℃
	1
	25
	25
	R-010压力式温度计
	

	240
	氧气压力表
	1.5级,2.5级
	0～60MPa
	1
	30
	30
	L-003氧气压力表
	

	241
	液相色谱仪
	5%
	紫外检测器荧光检测器
	1
	900
	900
	WH-003液相色谱仪
	每增加一个检测器加收50％

	242
	游标卡尺
	
	0～1000mm
	1
	60
	60
	C-035游标卡尺
	

	243
	游标卡尺
	
	0～2000mm
	1
	100
	100
	C-035游标卡尺
	

	244
	游标卡尺
	
	0～3000mm
	1
	200
	200
	C-035游标卡尺
	

	245
	风速仪
	
	(1～30)m/s
	3
	350
	1050
	L-197轻便风速表
	

	246
	有毒有害气体分析检测报警仪
	5.00%
	0~10μ
	1
	500
	500
	WH-091有毒有害气体分析检测报警仪
	

	247
	分光光度计
	Cu:1.5%～5%       Cu:4%～10%
	0.00～5.00ug/mL     0.00～5.00ug/mL
	1
	1050
	1050
	WH-004原子吸收分光光度计
	

	248
	直流电流表（指针式）
	0.2级
	0～30A
	1
	35
	35
	D-058直流电流表（指针式）
	

	249
	直流电流表（指针式）
	0.5级
	0～30A
	1
	25
	25
	D-058直流电流表（指针式）
	

	250
	直流电流表（指针式）
	1.0级及以下
	0～30A
	1
	20
	20
	D-058直流电流表（指针式）
	

	251
	直流电压表（指针式）
	0.1级
	0～1000V
	1
	70
	70
	D-059直流电压表（指针式）
	

	252
	直流电压表（指针式）
	0.2级
	0～1000V
	1
	35
	35
	D-059直流电压表（指针式）
	

	253
	直流电压表（指针式）
	0.5级
	0～1000V
	1
	25
	25
	D-059直流电压表（指针式）
	

	254
	直流电压表（指针式）
	1.0级及以下
	0～1000V
	1
	20
	20
	D-059直流电压表（指针式）
	

	255
	直流功率表（指针式）
	0.1级
	0～600V, 0～300A
	1
	80
	80
	D-060直流功率表（指针式）
	

	256
	直流功率表（指针式）
	0.2级
	0～600V, 0～300A
	1
	50
	50
	D-060直流功率表（指针式）
	

	257
	直流功率表（指针式）
	0.5级
	0～600V, 0～300A
	1
	35
	35
	D-060直流功率表（指针式）
	

	258
	直流功率表（指针式）
	1.0级
	0～600V, 0～300A
	1
	30
	30
	D-060直流功率表（指针式）
	

	259
	直流功率表（指针式）
	1.5级及以下
	0～600V, 0～300A
	1
	10
	10
	D-060直流功率表（指针式）
	

	260
	自动电位滴定仪
	±10mV
	±1900mV
	1
	300
	300
	WH-029自动电位滴定仪
	

	261
	自动密度仪
	工作用
	(0.7～1.2)g/cm3 
	1
	625
	625
	WH-028自动密度仪
	

	262
	称重计量罐
	(0.1～0.3)%
	≤20m3
	20
	600
	12000
	L-186立式金属计量罐
	

	263
	直角尺
	
	(250×100)mm
	1
	25
	25
	C-084直角尺
	

	264
	直角尺
	
	＞(250×100)mm
	1
	65
	65
	C-084直角尺
	

	265
	数字压力计
	0.1级
	(-0.1～60)MPa
	1
	400
	400
	L-021数字压力计
	

	266
	数字压力计
	0.05级
	(-0.1～60)MPa
	1
	500
	500
	L-021数字压力计
	

	267
	数字压力计
	0.025级
	(-0.1～60)MPa
	1
	600
	600
	L-021数字压力计
	

	268
	数字压力计
	0.01级
	(-0.1～60)MPa
	1
	750
	750
	L-021数字压力计
	

	269
	数字压力计
	0.01级
	(0～7)MPa
	1
	1200
	1200
	L-021数字压力计
	

	270
	数字压力计
	0.1级及以下
	(0～40)kPa
	1
	400
	400
	L-021数字压力计
	

	271
	量杯
	A, B级
	(5～2000)mL
	1
	10
	10
	L-168量杯,量筒
	

	272
	量筒
	A, B级
	(5～2000)mL
	1
	10
	10
	L-168量杯,量筒
	

	273
	单标线容量瓶
	A, B级
	(1～2000)mL
	1
	25
	25
	L-169单标线容量瓶
	

	274
	无分度吸管
	A, B级
	(0.1～100)mL
	1
	25
	25
	L-170无分度吸管
	

	275
	数字自动滴定管
	A，B级
	(1～100)mL
	1
	20
	20
	L-173数字自动滴定管
	


连云港市计量检定测试中心

	序号
	器具名称
	准确度等级
	测量范围
	预估数量
	含税单价（元/台）
	合价(元)
	参照标准
	备注

	1
	钢直尺
	
	0～1000mm
	3
	15
	45 
	C-075钢直尺
	一年

	2
	游标卡尺
	
	0～300mm
	1
	17
	17 
	C-035游标卡尺
	一年

	3
	双金属温度计
	1.0级、1.5级、2.5级
	(-30～300)℃
	1
	20
	20 
	R-011双金属温度计
	一年

	4
	交流电流表（指针式）
	1.0级及以下
	0～30A
	1
	20
	20 
	D-061交流电流表（指针式）
	一年

	5
	压力表
	1.6级
	＜60MPa
	1
	18
	18 
	L-002压力表
	一年

	6
	千分尺
	
	(0～100)mm
	1
	22
	22 
	C-048外径千分尺
	一年

	7
	厚度标定板
	/
	校准定值
	2
	30
	60 
	参照C-042：标准厚度片
	一年

	8
	厚度块
	
	
	10
	30
	300 
	C-042标准厚度片
	一年

	9
	厚度仪标准膜片
	
	
	2
	30
	60 
	C-042标准厚度片
	一年

	10
	厚度测定仪
	
	(0～30)mm
	2
	31
	62 
	C-041机械式测厚仪
	一年

	11
	游标卡尺
	
	0～600mm
	1
	31
	31 
	C-035游标卡尺
	一年

	12
	量块
	五等
	100mm＜L≤500mm
	2
	35
	70 
	　C-001量块
	一年

	13
	交流电流表（指针式）
	0.2级
	0～30A
	1
	35
	35 
	D-061交流电流表（指针式）
	一年

	14
	电子秒表
	±0.5s/日
	/
	1
	41
	41 
	SP-006电子秒表
	一年

	15
	台秤
	Ⅲ级
	(＞20～100)kg
	1
	41
	41 
	L-135台秤
	一年

	16
	砝码
	一等、E2
	(1～500)g
	1
	41
	41 
	L-126砝码
	一年

	17
	砝码
	M
	1mg～25kg
	1
	41
	41 
	L-126砝码
	一年

	18
	量棒
	
	≤500mm
	1
	52
	52 
	C-067，量棒
	一年

	19
	冲样器
	
	
	1
	52
	52 
	C-067,量棒
	一年

	20
	切刀
	
	
	1
	52
	52 
	C-067,量棒
	一年

	21
	圆周标准棒
	
	
	5
	52
	260 
	C-067量棒≤500mm　
	一年

	22
	标准长度棒
	/
	校准定值
	20
	50
	1000 
	C-067量棒　
	一年

	23
	砝码
	F1
	(1～20)kg
	1
	66
	66 
	L-126砝码
	一年

	24
	卷烟端部落丝仪
	
	
	2
	75
	150 
	根据校准方法：检测孔径、振幅等综合收费
	一年

	25
	冷水水表
	1级、2级
	φ(250～300)
	1
	81
	81 
	L-033冷水水表
	一年

	26
	干湿球温度表（计）
	±7%RH
	(30～98)%RH
	1
	125
	125 
	WH-062干湿球温度表（计）
	一年

	27
	超声波测厚仪
	/
	(0～10)mm
	1
	125
	125 
	参照C-041：测厚仪
	一年

	28
	粉尘采样器
	15%
	(0.5～130)mg/m3
	1
	125
	125 
	WH-039粉尘(飘尘)采样器
	一年

	29
	粉尘测定仪
	
	
	1
	125
	125 
	WH-039，粉尘(飘尘)采样器
	一年

	30
	温湿度计
	±7%RH
	(10～98)%RH
	1
	162
	162 
	WH-064温湿度传感器
	一年

	31
	含末率测定仪
	
	
	1
	166
	166 
	C-003测长仪(立式)
	一年

	32
	梗丝填充值仪
	
	0-30mm
	1
	166
	166 
	C-003测长仪(立式)
	一年

	33
	填充值仪
	
	
	2
	166
	332 
	按照填充值仪检定标准，出具量块长度、仪器高度等检测指标
	一年

	34
	旋转粘度计
	5%
	0～105mPa.S
	1
	208
	208 
	WH-031旋转粘度计
	一年

	35
	精密尺
	
	
	1
	60
	60 
	C-048,外径千分尺
	一年

	36
	数位式照度计
	二级
	(2～3000)lx
	
	208
	208 
	G-001,照度计
	一年

	37
	酸度计
	(0.01～0.1)级
	PH:0～14pH
	2
	215
	430 
	WH-018酸度计
	一年

	38
	电子台秤
	Ⅲ级
	(＞100～500)kg
	1
	222
	222 
	L-136电子秤，电子台秤
	一年

	39
	温湿度变送器
	±3%RH
	(10～98)%RH
	1
	222
	222 
	WH-068数字式温湿度仪
	一年

	40
	电导率仪
	(0.2～2.0)级
	0～105µs/cm
	1
	223
	223 
	参照WH-020：电导率仪
	一年

	41
	白板
	
	(380-780)nm
	2
	228
	456 
	G-028工作标准白板
	一年

	42
	烟丝宽度测量仪
	
	
	1
	249
	249 
	C-108直径测试仪
	一年

	43
	声级计
	
	一型、二型
	1
	249
	249 
	S-004声级计
	一年

	44
	温湿度记录仪
	±3%RH
	(10～98)%RH
	1
	249
	249 
	WH-066温湿度记录仪
	一年

	45
	卷烟纸阴燃仪
	
	
	1
	291
	291 
	根据校准方法：检测时间、阴燃长度综合收费
	一年

	46
	绝缘电阻测试仪
	10级
	0～1012Ω
	4
	291
	1164 
	D-012绝缘电阻测量仪
	一年

	47
	标准电量测控仪
	/
	3×(30～400)V
	40
	310
	12400 
	参照D-043：三相电参数测量仪
	一年

	
	
	
	3×(0.5～50)A
	
	
	
	
	

	48
	电力测量仪表
	
	3×(30～400)V
	60
	310
	18600 
	参照D-043：三相电参数测量仪
	一年

	
	
	
	3×(0.5～50)A
	
	
	
	
	

	49
	白度计
	二级
	(380～780)nm
	2
	283
	566 
	参照G-007：白度计
	一年

	50
	电子天平
	Ⅱ
	(100～500)g，(1～20)kg
	1
	326
	326 
	L-132电子天平
	一年

	51
	红外测温仪
	
	(0～300)℃
	4
	332
	1328 
	R-023红外辐射温度计
	一年

	52
	红外辐射温度计
	
	(0～300)℃
	1
	332
	332 
	R-023红外辐射温度计
	一年

	53
	投影仪
	
	中型
	1
	332
	332 
	C-007投影仪
	一年

	54
	电热鼓风干燥箱
	
	室温～300℃
	16
	250
	4000 
	干燥箱（每增加1个温度检定点加收100元）
	一年

	55
	浊度计
	±10%
	400NTU
	1
	314
	314 
	WH-037浊度计
	一年

	56
	拉力试验机
	
	
	2
	374
	748 
	L-069拉压、压力和万能材料试验机
	一年

	57
	电脑抗张力实验机
	(1～2)级
	(3～6)kN
	1
	374
	374 
	参照L-069：拉压、压力和万能材料试验机
	一年

	58
	恒温恒湿箱
	±2℃                   ±3%RH
	(-70～300)℃
	3
	332
	996 
	R-028,恒温恒湿箱
	一年

	
	
	
	(30～98)%RH
	
	
	
	
	

	59
	恒温恒湿机
	±2℃                   ±3%RH
	(-70～300)℃
	9
	365
	3285 
	R-028恒温恒湿箱
	一年

	
	
	
	(30～98)%RH
	
	
	
	
	

	60
	恒温恒湿系统
	±2℃                   ±3%RH
	(-70～300)℃
	3
	365
	1095 
	R-028恒温恒湿箱
	一年

	
	
	
	(30～98)%RH
	
	
	
	
	

	61
	可燃气体报警仪
	5%，10%
	0～100%LEL
	1
	415
	415 
	WH-041可燃气体测报仪
	一年

	62
	硫化氢报警器
	
	
	2
	415
	830 
	WH-058,有害有毒可燃气体分析检测报警仪
	一年

	63
	马弗炉
	/
	(0～1600)℃
	1
	415
	415 
	R-021高温炉
	一年

	64
	四合一气体检测仪
	
	
	5
	410
	2050 
	WH-058,有害有毒可燃气体分析检测报警仪
	一年

	65
	氧气浓度报警器
	
	
	1
	415
	415 
	WH-058,有害有毒可燃气体分析检测报警仪
	一年

	66
	密度折光仪
	/
	/
	1
	519
	519 
	WH-028,自动密度仪
	一年

	67
	便携式溶解氧分析仪
	/
	/
	1
	581
	581 
	参照WH-081:溶解氧分析仪
	一年

	68
	近红外光谱仪
	0.5nm
	190nm～2600nm
	1
	664
	664 
	WH-008，近红外分光光度计
	一年

	69
	皂膜流量计
	(0.5～1.5)%
	(0～30)L/min
	3
	120
	360 
	L-198皂膜流量计　
	一年

	70
	电子汽车衡
	Ⅲ级
	≤20t
	1
	354
	354 
	L-149电子汽车衡(固定式电子秤)
	一年

	71
	自动电位滴定仪
	±5mV
	±1900mV
	1
	679
	679 
	WH-029自动电位滴定仪
	一年

	72
	气相色谱仪
	2%
	ECD、NPD、TCD、FID、FPD
	1
	830
	830 
	WH-002气相色谱仪
	一年/每增加一个检测器加收50％

	73
	液相色谱仪
	2%
	紫外检测器荧光检测器
	1
	839
	839 
	WH-003液相色谱仪
	一年/每增加一个检测器加收50％

	74
	电感耦合等离子体发射质谱仪
	
	
	1
	1328
	1328 
	WH-007,等离子发射光谱仪
	一年

	75
	涡街流量计
	(1.0～2.5)%
	DN(150～250)mm
	1
	1513
	1513 
	L-201涡街流量计
	一年

	76
	超声波流量计
	(1.0～2.0)%
	DN(80～100)mm
	1
	1660
	1660 
	L-202超声流量计
	一年

	77
	化学需氧量（COD）在线自动检测仪
	5mg/L
	(30～1000)mg/L
	1
	1668
	1668 
	WH-085化学需氧量（COD）在线自动检测仪
	一年

	78
	质量流量计
	(0.15～1.5)%
	DN(80～100)mm
	1
	2300
	2300 
	L-203科里奥利质量流量计
	一年

	79
	电磁流量计
	0.20%
	DN(150～250)mm
	1
	2600
	2600 
	L-199电磁流量计
	一年

	80
	液质联用仪
	
	
	1
	2600
	2600 
	WH-083气质联用分析仪　
	一年

	81
	气质联用分析仪
	
	(0～1000)质量数
	1
	2900
	2900 
	WH-083气质联用分析仪
	一年

	82
	气质联用仪
	
	
	1
	2900
	2900 
	WH-083气质联用分析仪
	一年

	83
	滴定管
	A，B级
	(1～100)mL
	1
	13
	13 
	L-172滴定管
	一年

	84
	真空表
	/
	/
	1
	19
	19 
	L-002压力表
	一年

	85
	电接点压力表
	1.5级,2.5级
	＜60MPa
	1
	21
	21 
	L-006电接点压力表
	一年

	86
	带表卡尺
	
	0～300mm
	1
	28
	28 
	C-036带表卡尺
	一年

	87
	高度游标卡尺
	
	0～300mm
	1
	25
	25 
	C-038高度游标卡尺
	一年

	88
	直流电流表（指针式）
	0.1级
	0～30A
	1
	37
	37 
	D-058直流电流表（指针式）
	一年

	89
	砝码
	一等、E2
	(0.05～500)mg
	1
	38
	38 
	L-126砝码
	一年

	90
	分度吸管
	A, B级
	(0.1～100)mL
	1
	18
	18 
	L-171分度吸管
	一年

	91
	温度表
	
	(-30～300)℃
	1
	100
	100 
	R-012数字温度表
	一年

	92
	万用表 
	0.5级以下
	0～1000V，0～500mA
	1
	65
	65 
	D-066万用表 
	一年

	93
	数字钳形表
	0.01%
	0～1000A, 0～1000V
	1
	167
	167 
	D-070数字钳形表
	一年/每增加一个功能加收40元

	94
	台秤
	Ⅲ级
	≤20kg
	1
	10
	10 
	L-135台秤
	一年

	95
	电子计价秤
	Ⅲ级
	≤15kg
	1
	10
	10 
	L-138电子计价秤
	一年

	96
	电子台秤
	Ⅲ级
	≤20kg
	1
	184
	184 
	L-136电子秤，电子台秤
	一年

	97
	电子台秤
	Ⅲ级
	(＞20～100)kg
	1
	205
	205 
	L-136电子秤，电子台秤
	一年

	98
	温度变送器
	±0.5℃
	
	1
	220
	220 
	R-014温度变送器
	一年

	99
	台秤
	Ⅲ级
	(＞100～500)kg
	1
	120
	120 
	L-135台秤
	一年

	100
	温湿度传感器
	±3%RH
	(10～98)%RH
	1
	222
	222 
	WH-068数字式温湿度仪
	一年

	101
	数字式温湿度仪
	±3%RH
	(10～98)%RH
	1
	225
	225 
	WH-067数字式温湿度仪
	一年

	102
	硬度标准棒
	/
	校准定值
	20
	62
	1240 
	C-067量棒　
	一年

	103
	电子天平
	Ⅲ
	(100～500)g，(1～20)kg
	1
	238
	238 
	L-132电子天平
	一年

	104
	压力变送器
	0.2级及以下
	(-0.1～60)MPa
	2
	283
	566 
	L-020压力变送器
	一年

	105
	水浴锅
	
	(-30～300)℃
	1
	100
	100 
	R-012数字温度表
	一年

	106
	投影仪
	
	小型
	1
	303
	303 
	C-007投影仪
	一年

	107
	电子天平
	Ⅰ
	(2～500)g，(1～20)kg
	1
	336
	336 
	L-132电子天平
	一年

	108
	气体探测仪
	/
	/
	10
	350
	3500 
	WH-072CO2测定仪
	一年

	109
	地中衡，地上衡
	Ⅲ级
	(1～3)t
	1
	354
	354 
	L-139地中衡，地上衡
	一年

	110
	可燃气体分析检测报警仪
	(2～5)%
	多探头复合型
	1
	367
	367 
	WH-058有害有毒可燃气体分析检测报警仪
	一年

	111
	CO2检测仪
	2%
	0～0.5%
	1
	383
	383 
	WH-072CO2测定仪
	一年

	112
	SO2测定仪
	2～5级
	0～3000×10-6
	1
	450
	450 
	WH-073SO2测定仪
	一年

	113
	紫外、可见、近红外分光光度计
	0.5nm
	190nm～2600nm
	1
	557
	557 
	WH-008紫外、可见、近红外分光光度计
	一年

	114
	涡街流量计
	(1.0～2.5)%
	DN(15～25)mm
	1
	795
	795 
	L-201涡街流量计
	一年

	115
	涡街流量计
	(1.0～2.5)%
	DN(40～50)mm
	1
	869
	869 
	L-201涡街流量计
	一年

	116
	涡街流量计
	(1.0～2.5)%
	DN80mm
	1
	870
	870 
	L-201涡街流量计
	一年

	117
	涡街流量计
	(1.0～2.5)%
	DN100mm
	1
	1002
	1002 
	L-201涡街流量计
	一年

	118
	燃烧锥落头倾向测试仪
	
	
	1
	500
	500 
	根据校准方法：检测力度、时间、位移等综合收费
	一年

	119
	电磁流量计
	(0.5～2.5)%
	DN(15～100)mm
	1
	1200
	1200 
	L-199电磁流量计
	一年

	120
	化学耗氧量测定仪
	5%
	(0～1000)mg/L COD值 
	1
	500
	500 
	WH-084化学耗氧量测定仪
	一年

	121
	电磁流量计
	(0.5～2.5)%
	DN(150～250)mm
	1
	1971
	1971 
	L-199电磁流量计
	一年

	122
	电磁流量计
	(0.5～2.5)%
	DN(300～400)mm
	1
	2500
	2500 
	L-199电磁流量计
	一年

	123
	超声波流量计
	(1.0～2.0)%
	DN(15～25)mm
	1
	1200
	1200 
	L-202超声流量计
	一年

	124
	电磁流量计
	0.20%
	DN(15～25)mm
	1
	1600
	1600 
	L-199电磁流量计
	一年

	125
	抗震压力表
	1.5级-2.5级
	＜60MPa
	1
	30
	30 
	L-004抗震压力表
	一年

	126
	量棒
	
	≤100mm
	40
	62
	2480 
	C-067，量棒
	一年

	127
	量棒
	
	≤1000mm
	1
	60
	60 
	C-067，量棒
	一年

	128
	量棒
	
	＞1000mm
	1
	65
	65 
	C-067，量棒
	一年

	129
	砝码
	F2
	(1～500)g
	1
	50
	50 
	L-126砝码
	一年

	130
	量块
	五等
	≤100mm
	1
	15
	15 
	　C-001量块
	一年

	131
	砝码
	F1
	(1～500)g
	1
	70
	70 
	L-126砝码
	一年

	132
	质量流量计
	(0.15～1.5)%
	DN(250～300)mm
	1
	4000
	4000 
	L-203科里奥利质量流量计
	一年

	133
	B型热电偶
	Ⅲ级
	(1100～1500)℃
	1
	300
	300 
	R-019B热电偶
	一年

	134
	S、R型热电偶
	Ⅱ级
	(300～1300)℃
	1
	190
	190 
	R-018S、R热电偶
	一年

	135
	案秤
	Ⅲ级
	≤10kg
	1
	8
	8 
	L-134案秤
	一年

	136
	百分表
	分度值0.01mm、分辨率0.01mm、0.005mm
	(0～10)mm
	1
	100
	100 
	C-059百分表
	一年

	137
	百分表
	分度值/分辨率0.01mm
	≤1mm
	1
	100
	100 
	百分表
	一年

	138
	标准铂电阻温度计
	二等
	(0～419.527)℃
	1
	500
	500 
	R-001标准铂电阻温度计
	一年

	139
	长度圆周仪
	/
	校准定值
	15
	65
	975 
	C-067量棒　
	一年

	140
	玻璃转子流量计
	5%
	0～140L/min
	1
	160
	160 
	WH-040玻璃转子流量计
	一年

	141
	超声波流量计
	(1.0～2.0)%
	DN(40～50)mm
	5
	1500
	7500 
	L-202超声流量计
	一年

	142
	超声波流量计
	(1.0～2.0)%
	DN(150～250)mm
	1
	2000
	2000 
	L-202超声流量计
	一年

	143
	超声波流量计
	(1.0～2.0)%
	DN(300～400)mm
	1
	2500
	2500 
	L-202超声流量计
	一年

	144
	超声波流量计
	(0.2～0.5)%
	DN(15～25)mm
	1
	1500
	1500 
	L-202超声流量计
	一年

	145
	超声波流量计
	(0.2～0.5)%
	DN(40～50)mm
	1
	2000
	2000 
	L-202超声流量计
	一年

	146
	超声波流量计
	(0.2～0.5)%
	DN(80～100)mm
	1
	2300
	2300 
	L-202超声流量计
	一年

	147
	超声波流量计
	(0.2～0.5)%
	DN(150～250)mm
	1
	2800
	2800 
	L-202超声流量计
	一年

	148
	超声波流量计
	(0.2～0.5)%
	DN(300～400)mm
	1
	4000
	4000 
	L-202超声流量计
	一年

	149
	臭气气体检测仪
	
	
	1
	500
	500 
	WH-091有毒有害气体分析检测报警仪
	一年

	150
	地中衡，地上衡
	Ⅲ级
	30t
	1
	1500
	1500 
	L-139地中衡，地上衡
	一年

	151
	等离子发射光谱仪
	5%
	金属元素
	1
	1600
	1600 
	WH-007等离子发射光谱仪
	一年

	152
	电磁流量计
	0.20%
	DN(40～50)mm
	1
	2200
	2200 
	L-199电磁流量计
	一年

	153
	电磁流量计
	0.20%
	DN(80～100)mm
	1
	2600
	2600 
	L-199电磁流量计
	一年

	154
	电磁流量计
	0.20%
	DN(300～400)mm
	1
	4000
	4000 
	L-199电磁流量计
	一年

	155
	电脑抗张力实验机
	(1～2)级
	2.5kN及以下
	1
	400
	400 
	参照L-069：拉压、压力和万能材料试验机
	一年

	156
	电脑抗张力实验机
	(1～2)级
	(10～60)kN
	1
	500
	500 
	参照L-069：拉压、压力和万能材料试验机
	一年

	157
	电子计价秤
	Ⅲ级
	＞15kg
	1
	50
	50 
	L-138电子计价秤
	一年

	158
	动态吸阻测量系统
	
	
	1
	500
	500 
	检测抽吸容量、抽吸时间、压差综合定值
	一年

	159
	砝码
	一等、E2
	(1～20)kg
	1
	220
	220 
	L-126砝码
	一年

	160
	砝码
	F1
	(1～500)mg
	1
	60
	60 
	L-126砝码
	一年

	161
	砝码
	F2
	(1～500)mg
	1
	40
	40 
	L-126砝码
	一年

	162
	砝码
	F2
	(1～20)kg
	1
	80
	80 
	L-126砝码
	一年

	163
	砝码
	F2
	(30～500)kg
	1
	450
	450 
	L-126砝码
	一年

	164
	砝码
	M
	(30～500)kg
	1
	300
	300 
	L-126砝码
	一年

	165
	砝码
	M
	1t
	1
	400
	400 
	L-126砝码
	一年

	166
	砝码
	M
	2t
	1
	500
	500 
	L-126砝码
	一年

	167
	高度游标卡尺
	
	0～600mm
	1
	50
	50 
	C-038高度游标卡尺
	一年

	168
	高度游标卡尺
	
	0～1000mm
	1
	70
	70 
	C-038高度游标卡尺
	一年

	169
	铂电阻温度计
	A级、B级
	(-200～850)℃
	1
	150
	150 
	R-002工业铂电阻温度计
	一年

	170
	热电阻
	A级、B级
	(-200～850)℃
	1
	150
	150 
	R-002工业铂电阻温度计
	一年

	171
	挥发性有机化合物光离子化检侧仪(VOC)
	
	
	1
	500
	500 
	WH-091有毒有害气体分析检测报警仪
	一年

	172
	交流电流表（指针式）
	0.1级
	0～30A
	1
	80
	80 
	D-061交流电流表（指针式）
	一年

	173
	交流电流表（指针式）
	0.5级
	0～30A
	1
	40
	40 
	D-061交流电流表（指针式）
	一年

	174
	交流电压表（指针式）
	0.1级
	0～1000V
	1
	70
	70 
	D-062交流电压表（指针式）
	一年

	175
	交流电压表（指针式）
	0.2级
	0～1000V
	1
	35
	35 
	D-062交流电压表（指针式）
	一年

	176
	交流电压表（指针式）
	0.5级
	0～1000V
	1
	25
	25 
	D-062交流电压表（指针式）
	一年

	177
	交流电压表（指针式）
	1.0级及以下
	0～1000V
	1
	20
	20 
	D-062交流电压表（指针式）
	一年

	178
	交流功率表（指针式）
	0.1级
	0～600V, 0～300A
	1
	80
	80 
	D-063交流功率表（指针式）
	一年

	179
	交流功率表（指针式）
	0.2级
	0～600V, 0～300A
	1
	50
	50 
	D-063交流功率表（指针式）
	一年

	180
	交流功率表（指针式）
	0.5级
	0～600V, 0～300A
	1
	40
	40 
	D-063交流功率表（指针式）
	一年

	181
	交流功率表（指针式）
	1.0级及以下
	0～600V, 0～300A
	1
	30
	30 
	D-063交流功率表（指针式）
	一年

	182
	条码仪
	
	
	1
	30
	30 
	L-137条码秤
	一年

	183
	抗震压力表
	1.5级-2.5级
	(60～250)MPa
	1
	90
	90 
	L-004抗震压力表
	一年

	184
	质量流量计
	(0.15～1.5)%
	DN(15～25)mm
	1
	1600
	1600 
	L-203科里奥利质量流量计
	一年

	185
	质量流量计
	(0.15～1.5)%
	DN(40～50)mm
	1
	2000
	2000 
	L-203科里奥利质量流量计
	一年

	186
	质量流量计
	(0.15～1.5)%
	DN(150～200)mm
	1
	3500
	3500 
	L-203科里奥利质量流量计
	一年

	187
	可见分光光度计
	(1～3)nm
	(330～800)nm
	1
	250
	250 
	WH-009可见分光光度计
	一年

	188
	可燃气体探测仪
	5%，10%
	0～100%LEL
	1
	500
	500 
	WH-041可燃气体测报仪
	一年

	189
	冷水水表
	1级、2级
	φ(15～25)
	1
	15
	15 
	L-033冷水水表
	一年

	190
	冷水水表
	1级、2级
	φ(32-50)
	1
	25
	25 
	L-033冷水水表
	一年

	191
	冷水水表
	1级、2级
	φ(65～100)
	1
	45
	45 
	L-033冷水水表
	一年

	192
	冷水水表
	1级、2级
	φ(125～200)
	1
	75
	75 
	L-033冷水水表
	一年

	193
	热电偶
	Ⅰ级、Ⅱ级
	(300～1300)℃
	1
	150
	150 
	R-020廉热电偶
	一年

	194
	热电偶
	Ⅰ级、Ⅱ级
	(-30～300)℃
	1
	80
	80 
	R-020廉热电偶
	一年

	195
	硬度标准块
	五等
	≤100mm
	1
	15
	15 
	　C-001量块
	一年

	196
	硫化氢气体测报仪
	(3～5)%
	0～500×10-6
	1
	650
	650 
	WH-043硫化氢气体测报仪
	一年

	197
	露点仪
	±0.5℃
	(+20～-70)℃
	1
	1500
	1500 
	WH-038露点仪
	一年

	198
	湿度发生器
	±0.5℃
	(+20～-70)℃
	1
	1500
	1500 
	WH-038露点仪
	一年

	199
	气体流量计
	0.5级以下
	DN≤100mm
	1
	2000
	2000 
	L-058气体流量计
	一年

	200
	气体流量计
	0.5级以下
	DN:150～250mm
	1
	8000
	8000 
	L-058气体流量计
	一年

	201
	气体流量计
	0.5级以下
	DN:300～400mm
	1
	15000
	15000 
	L-058气体流量计
	一年

	202
	气相色谱仪
	5%
	ECD、NPD、TCD、FID、FPD
	1
	800
	800 
	WH-002气相色谱仪
	一年/每增加一个检测器加收50％

	203
	千分表
	
	0～1mm
	1
	50
	50 
	C-058千分表
	一年

	204
	千分表
	数显
	25mm
	1
	60
	60 
	C-058千分表
	一年

	205
	千分表
	杠杆
	0～0.2mm
	1
	60
	60 
	C-058千分表
	一年

	206
	千分表
	内径
	(10～400)mm
	1
	80
	80 
	C-058千分表
	一年

	207
	色差仪
	一级
	(380～780)nm
	2
	600
	1200 
	G-006色差计
	一年

	208
	筛分仪
	(0.02～125)mm
	(0.02～125)mm
	1
	100
	100 
	检测孔径、丝径等指标,每层参照C-047试验筛
	一年/一层,每增加一层加收100元

	209
	叶片(丝)振动分选筛
	(0.02～125)mm
	(0.02～125)mm
	1
	500
	500 
	检测孔径、重量、频率等指标,参照C-047试验筛
	一年

	210
	深度游标卡尺
	
	0～300mm
	1
	25
	25 
	C-037深度游标卡尺
	一年

	211
	深度游标卡尺
	
	0～500mm
	1
	50
	50 
	C-037深度游标卡尺
	一年

	212
	数位式照度计
	一级
	0～20000lx
	1
	300
	300 
	G-001,照度计
	一年

	213
	数字表面温度表
	0.5级以下
	(-70～300)℃
	1
	100
	100 
	R-013数字表面温度表
	一年

	214
	数字微压表
	0.5级
	2500Pa以下
	1
	250
	250 
	L-008数字微压表
	一年

	215
	台秤
	Ⅲ级
	(＞500～1000)kg
	1
	200
	200 
	L-135台秤
	一年

	216
	投影仪
	
	大型
	1
	500
	500 
	C-007投影仪
	一年

	217
	投影仪标准棒
	
	≤500mm
	1
	65
	65 
	C-067量棒
	一年

	218
	投影仪标定板
	
	≤500mm
	1
	65
	65 
	C-067量棒
	一年

	219
	cwt标定板
	
	≤500mm
	1
	65
	65 
	C-067量棒
	一年

	220
	千分尺
	
	(0～300)mm
	1
	60
	60 
	C-048外径千分尺
	一年

	221
	千分尺
	
	(0～500)mm
	1
	125
	125 
	C-048外径千分尺
	一年

	222
	千分表
	
	(0～100)mm
	1
	30
	30 
	C-048外径千分尺
	一年

	223
	千分表
	
	(0～300)mm
	1
	60
	60 
	C-048外径千分尺
	一年

	224
	千分表
	
	(0～500)mm
	1
	125
	125 
	C-048外径千分尺
	一年

	225
	万用表 
	1.0级以下
	
	1
	25
	25 
	D-066万用表 
	一年

	226
	温度变送器
	±0.2℃
	(0～300)℃
	1
	400
	400 
	R-014温度变送器
	一年

	227
	温度变送器
	±0.2℃
	(-60～0)℃
	1
	700
	700 
	R-014温度变送器
	一年

	228
	压力变送器
	0.2级以上
	(-0.1～60)MPa
	3
	600
	1800 
	L-020压力变送器
	一年

	229
	温度控制仪
	±0.2℃
	(0～300)℃
	1
	400
	400 
	R-014温度变送器
	一年

	230
	温湿度巡测仪
	/
	/
	1
	300
	300 
	R-034温度巡回检测仪
	一年

	231
	涡街流量计
	(1.0～2.5)%
	DN(300～400)mm
	1
	2200
	2200 
	L-201涡街流量计
	一年

	232
	涡街流量计
	0.50%
	DN(15～25)mm
	1
	1600
	1600 
	L-201涡街流量计
	一年

	233
	涡街流量计
	0.50%
	DN(40～50)mm
	1
	2000
	2000 
	L-201涡街流量计
	一年

	234
	涡街流量计
	0.50%
	DN(80～100)mm
	1
	2700
	2700 
	L-201涡街流量计
	一年

	235
	涡街流量计
	0.50%
	DN(150～250)mm
	1
	3000
	3000 
	L-201涡街流量计
	一年

	236
	涡街流量计
	0.50%
	DN(300～400)mm
	1
	4000
	4000 
	L-201涡街流量计
	一年

	237
	血压计
	(静态)1级
	0～40kPa
	1
	26
	26 
	L-002压力表
	一年

	238
	压力传感器
	0.015级,0.02级,0.05级
	(-0.1～60)MPa
	1
	400
	400 
	L-023压力传感器
	一年

	239
	压力式温度计
	（1.0、1.5、2.5、5.0）级
	(0～300)℃
	1
	25
	25 
	R-010压力式温度计
	一年

	240
	氧气压力表
	1.5级,2.5级
	0～60MPa
	1
	30
	30 
	L-003氧气压力表
	一年

	241
	液相色谱仪
	5%
	紫外检测器荧光检测器
	1
	900
	900 
	WH-003液相色谱仪
	一年/每增加一个检测器加收50％

	242
	游标卡尺
	
	0～1000mm
	1
	60
	60 
	C-035游标卡尺
	一年

	243
	游标卡尺
	
	0～2000mm
	1
	100
	100 
	C-035游标卡尺
	一年

	244
	游标卡尺
	
	0～3000mm
	1
	200
	200 
	C-035游标卡尺
	一年

	245
	风速仪
	
	(1～30)m/s
	3
	350
	1050 
	L-197轻便风速表
	一年

	246
	有毒有害气体分析检测报警仪
	5.00%
	0~10μ
	1
	500
	500 
	WH-091有毒有害气体分析检测报警仪
	一年

	247
	分光光度计
	Cu:1.5%～5%       Cu:4%～10%
	0.00～5.00ug/mL     0.00～5.00ug/mL
	1
	1050
	1050 
	WH-004原子吸收分光光度计
	一年

	248
	直流电流表（指针式）
	0.2级
	0～30A
	1
	35
	35 
	D-058直流电流表（指针式）
	一年

	249
	直流电流表（指针式）
	0.5级
	0～30A
	1
	25
	25 
	D-058直流电流表（指针式）
	一年

	250
	直流电流表（指针式）
	1.0级及以下
	0～30A
	1
	20
	20 
	D-058直流电流表（指针式）
	一年

	251
	直流电压表（指针式）
	0.1级
	0～1000V
	1
	70
	70 
	D-059直流电压表（指针式）
	一年

	252
	直流电压表（指针式）
	0.2级
	0～1000V
	1
	35
	35 
	D-059直流电压表（指针式）
	一年

	253
	直流电压表（指针式）
	0.5级
	0～1000V
	1
	25
	25 
	D-059直流电压表（指针式）
	一年

	254
	直流电压表（指针式）
	1.0级及以下
	0～1000V
	1
	20
	20 
	D-059直流电压表（指针式）
	一年

	255
	直流功率表（指针式）
	0.1级
	0～600V, 0～300A
	1
	80
	80 
	D-060直流功率表（指针式）
	一年

	256
	直流功率表（指针式）
	0.2级
	0～600V, 0～300A
	1
	50
	50 
	D-060直流功率表（指针式）
	一年

	257
	直流功率表（指针式）
	0.5级
	0～600V, 0～300A
	1
	35
	35 
	D-060直流功率表（指针式）
	一年

	258
	直流功率表（指针式）
	1.0级
	0～600V, 0～300A
	1
	30
	30 
	D-060直流功率表（指针式）
	一年

	259
	直流功率表（指针式）
	1.5级及以下
	0～600V, 0～300A
	1
	10
	10 
	D-060直流功率表（指针式）
	一年

	260
	自动电位滴定仪
	±10mV
	±1900mV
	1
	300
	300 
	WH-029自动电位滴定仪
	一年

	261
	自动密度仪
	工作用
	(0.7～1.2)g/cm3 
	1
	625
	625 
	WH-028自动密度仪
	一年

	262
	称重计量罐
	(0.1～0.3)%
	≤20m3
	20
	600
	12000 
	L-186立式金属计量罐
	一年

	263
	直角尺
	
	(250×100)mm
	1
	25
	25 
	C-084直角尺
	一年

	264
	直角尺
	
	＞(250×100)mm
	1
	65
	65 
	C-084直角尺
	一年

	265
	数字压力计
	0.1级
	(-0.1～60)MPa
	1
	400
	400 
	L-021数字压力计
	一年

	266
	数字压力计
	0.05级
	(-0.1～60)MPa
	1
	500
	500 
	L-021数字压力计
	一年

	267
	数字压力计
	0.025级
	(-0.1～60)MPa
	1
	600
	600 
	L-021数字压力计
	一年

	268
	数字压力计
	0.01级
	(-0.1～60)MPa
	1
	750
	750 
	L-021数字压力计
	一年

	269
	数字压力计
	0.01级
	(0～7)MPa
	1
	1200
	1200 
	L-021数字压力计
	一年

	270
	数字压力计
	0.1级及以下
	(0～40)kPa
	1
	400
	400 
	L-021数字压力计
	一年

	271
	量杯
	A, B级
	(5～2000)mL
	1
	10
	10 
	L-168量杯,量筒
	一年

	272
	量筒
	A, B级
	(5～2000)mL
	1
	10
	10 
	L-168量杯,量筒
	一年

	273
	单标线容量瓶
	A, B级
	(1～2000)mL
	1
	25
	25 
	L-169单标线容量瓶
	一年

	274
	无分度吸管
	A, B级
	(0.1～100)mL
	1
	25
	25 
	L-170无分度吸管
	一年

	275
	数字自动滴定管
	A，B级
	(1～100)mL
	1
	20
	20 
	L-173数字自动滴定管
	一年


