
吴江港华燃气有限公司

众星汇商务中心五期燃气管道工程
施 工 招 标 

文 件

招标代理: 江苏海外集团国际工程咨询有限公司
日    期：二零二五年三月

目   录

1

第一章 投标须知

3

一、总则

4

二、招标文件说明

5

三、投标报价

9

四、投标文件说明

11

五、投标文件密封和递交

11

六、开标、评标、定标

14

七、授予合同

16

第二章  合同条款

17

第一部分 合同协议书

21

第二部分 通用合同条款

21

第三部分 专用合同条款

49

第四部分 合同附件

53

第三章 技术规范

54

第四章 图纸与工程量清单

55

第五章 投标文件格式

60

第六章 评标、定标办法



建设工程施工招标文件审查表
	招 标 单 位
	吴江港华燃气有限公司
	联 系 人：朱文娜 

联系电话：0512-63983836

	招标代理单位
	江苏海外集团国际工程咨询有限公司
	联系电话：0512-68097442

	招标工程名称
	众星汇商务中心五期燃气管道工程
	联系人：章宏杰、吴工

	招 标 文 件
	

	共  页

	招标代理单位：（盖章）    
                                          日期：2025年3月

	经办人： 

日期：2025年3月                                  




第一章 投标须知

前 附 表

	项号
	编   列   内   容

	1
	工 程 综 合 说 明

工程名称：众星汇商务中心五期燃气管道工程
工程规模：本次工程设计气源接自设计气源接自三期预留的DN250低压埋地阀门，五期：超高层商业办公368户+商业餐饮室外预留19户。其中,超高层商业办公和商业厨房均按带采暖设计；超高层办公按每户一台双眼灶0.8Nm3/h和一台采暖热水炉4.2Nm3/h考虑,采暖系数取0.4；商业厨房预留每户按照15Nm3/h考虑,采暖系数取0.7。

建设地点：苏州市吴江区东太湖大道北侧、苏震桃公路东侧
招标内容：众星汇商务中心五期燃气管道工程，主要涉及室外埋地部分、调压箱、室内立管、阀门、燃气表等。

招标范围：详见工程量清单及图纸

招标质量等级：合格

招标工期（日历天）：180日历天
开工日期：2025年04月10日，具体以甲方书面的开工通知为准。

竣工日期：2025年10月06日。

	2
	资金来源：①政府投资    % ②自筹100% ③贷款    % ④外资    %

	3
	投标保证金的形式：银行电汇或银行转账，投标单位应在规定的投标保证金交纳截止时间前交纳至指定账户，招标代理单位确认到账后会开具好收据并在开标现场将投标保证金收据发送给各投标单位。
投标保证金的金额：10000元人民币
负责受理投标保证金的单位：

收款单位：江苏海外集团国际工程咨询有限公司苏州分公司

开户银行：招商银行股份有限公司苏州城西支行

银行帐号：512912432410701

	4
	投标有效期：投标截止期结束后 60 天。

	5
	招标文件发放时间：2025年03月24日-2025年03月31日 上午9：00-11：30，下午13：30-16：00；

地点：江苏海外集团国际工程咨询有限公司报名处（苏州市高新区灵岩街6号资管大厦8层）

	6
	踏勘现场：投标单位自行踏勘现场

	7
	投标答疑答复时间：2025年03月31日，投标单位对招标文件、清单及图纸如有疑问，请将疑问于2025年03月31日上午10时前将提疑的电子版E-mail至wuzhiyuan@jocsz.com

	8
	投标文件份数
商务标：正本一份，副本二份（正本为投标文件的全套）；U盘1份（全套excel工程量清单报价表、emjsx格式、商务标全套投标文件电子文档）。

商务标纸质标书应密封装订。（电子档U盘统一放入商务标封袋中）

	9
	投标文件递交截止时间：2025年04月01日上午09时30分
地    点：苏州市吴江区太湖新城贤明路99号港华燃气3楼会议室

	10
	开标时间：2025年04月01日上午09时30分
地    点：苏州市吴江区太湖新城贤明路99号港华燃气3楼会议室

	11
	专家评委费由中标人支付，报价时一并考虑。

	12
	最高限价：1106556.80元


一、总则

（一）工程概况
1、工程综合说明和招标范围及承包方式：

（1）工程规模：详见投标人须知前附表。
（2）招标范围：详见工程量清单。
（3）承包方式：包工不包料。
2、招标工期：详见投标人须知前附表。投标工期不要求比招标工期提前，提前不另加分。

3、招标质量等级：合格。
本工程质量评审按照建设部颁发《建设工程施工质量验收统一标准》规定进行评定和验收。招标人对本工程的质量等级要求为前附表第1项质量要求标准，中标人必须遵守和执行现行国家、行业、部门、地方的验收规范和技术要求、质量评定标准和江苏省及苏州市有关建设工程质量管理文件，同时必须达到苏州市住建局规定的竣工验收备案制要求。

4、现场条件

（1）施工场地拆迁及平整情况：已到位。
（2）施工用水、电：已到位。
（3）场内外道路：已到位。
（4）其它

5、按照苏州建设工程施工招投标有关规定，上述工程已办理招标手续，现采用邀请招标方式，择优选定施工单位。 
（二）投标单位资格要求
1、参加投标的施工单位必须具有独立法人资格和[市政公用工程施工总承包叁级]（含）以上资质，并具有有效的企业安全生产许可证。

2、拟选派的项目经理须具备[市政公用工程二级](含)以上注册建造师资质、安全考核B类证，并不得擅自变更。

3、参加投标的施工单位近三年（2022年03月01日至今）承接过燃气企业相关管道安装工程。类似工程认定标准：须提供中标通知书(适用于招标项目）和合同协议书复印件，时间以合同协议书上的签订时间为准。
（三）投标费用

1、投标单位应承担其编制投标文件及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

2、本工程专家评审费由中标人支付，请投标人在投标报价中综合考虑。

二、招标文件说明

（四）招标文件的组成

 招标文件包括下列文件及投标答疑会补充文件、所有按第（六）条发出的补充通知。

   招标文件包括下列内容：

1、投标须知

2、合同主要条款

3、投标文件格式

4、技术规范

5、图纸

6、工程量清单

7、投标书附录及格式

8、招标文件的修改和答疑等补充通知

9、电子文件

   （五）招标预备

1、招标单位组不织投标单位对工程施工现场和周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标单位承担。

在现场考察过程中，投标人如果发生人身伤亡、财务或其它损失，不论何种原因造成，均由投标人自负。

招标人向投标人提供的有关工程现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用自理。

2、投标人在收到招标文件、图纸、工程量清单和进行现场踏勘后，如有疑问需要澄清，请按投标须知前附表规定的时间、地点及方式以电子邮件形式发送至招标代理单位邮箱并及时电话通知代理公司查收。邮箱：wuzhiyuan@jocsz.com，联系人：章宏杰、吴工，联系电话：0512-68097442。由投标答疑而产生的对招标文件内容的修改，招标代理单位将解答的内容以以电子邮件形式发送至各投标人和标底编制单位及其他有关部门，该澄清或修改的内容作为招标文件的组成部分。

3、投标人对招标单位提供的招标文件和踏勘现场所提供的现场资料和数据做出的推论、解释和结论，由此所造成的后果，招标人概不负责。

（六）招标文件的修改

1、投标截止时间 5 天前，招标单位另有需补充或修改的事宜均书面以补充通知的方式通知所有招标文件收受人。补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

2、招标文件的修改以书面方式发给各投标人、标底编制单位及其它有关部门。

3、当招标文件修改通知内容互相矛盾时，以最后发出的书面通知为准。

4、为了使投标人在编制投标文件时把修改通知的内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在通知中写明。

三、投标报价

（七）投标报价应根据招标文件所确定的招标范围内提供的工程量清单的全部内容，及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械设备、利润、税金及政策规定的各项应有的全部费用。详细参见以下“投标报价编制要求”。

投标人应到工地现场踏勘以了解相关足以影响投标价格的情况，任何因忽视或误解而导致的增加费用、索赔及工期延长申请将不被批准。

（八）投标报价方式

本工程项目采用下列第 1 种方式。

1、固定综合单价报价。投标单位的报价应包括完成招标文件规定的工程量清单项目所需的全部费用，在约定的风险范围内，投标人所报综合单价不再调整。

Ⅰ、投标单位投标时，必须按统一的工程量清单报价，工程竣工结算时，工程量按实调整。

Ⅱ、合同中综合单价因工程量变更需调整时，除合同另有约定外，应按照下列办法确定：

①工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算依据。

②由于工程量清单的工程数量有误或设计变更引起工程量增减，属合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价，属合同约定幅度以外的，其增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程的综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算依据。

③新增工程量清单项目的综合单价，其下浮率按下式计算：中标下浮率＝（标底价－中标价）÷[标底价－暂列金额×（1+规费费率）×（1+税率）-专项暂估价×（1+规费费率）×（1+税率）-材料暂估价包括甲供材料费×（1+安全文明施工措施费率）×（1+规费费率）×（1+税率）] ×100%。

2、固定总价报价。投标单位应确认工程量清单的准确性，并充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入总报价，今后总价不作调整。若出现清单工程量错误、设计变更以及施工条件变更等需调整总价的除合同另有约定外，应按照下列办法确定：

①如果包干范围仅指招标人提供的工程量清单，出现漏项属于招标人提供的工程量清单漏项，应当由发包人负责并补充计入相应费用；

②如果包干范围是指完成该项目，出现漏项承包人应当及时提出，并与发包人协商计入相应费用。

3、可变价格报价。投标单位的投标报价可根据合同实施期间的市场变化按有关文件的规定进行调整。调整因素包括：

①法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；

②省、市工程造价管理机构的价格调整；

③经批准的设计变更；

④发包人更改经审定批准的施工组织设计(修改错误除外)造成费用增加；

⑤双方约定的其他因素。

（九）投标报价的计价方法

本工程采用工程量清单计价的方法。投标单位应按招标人提供的招标文件、图纸、工程量清单、相关的技术资料、施工规范、施工现场的实际情况、拟定的施工方案和施工组织设计等，根据企业定额、工程材料现行市场价格，并考虑工程实施过程中的风险因素，自主进行报价，但投标报价不得低于成本价。

工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价、合价，投标单位没有填写单价、合价的项目招标人将不予支付，并认为此项目的费用已包括在工程量清单的其它项目的单价、合价中。

投标单位应根据提供的图纸和技术资料，对提供的工程量清单进行认真审核，如发现工程量清单上的内容与图纸有异，应在答疑前及时向招标单位提出。

（十）报价编制依据

(1)现行的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范和2014年江苏省建筑与装饰、安装、市政工程计价定额、2014年《江苏省建设工程费用定额》、省住建厅苏建价〔2014〕448号及相关文件规定；

(2)本次招标文件、招标范围内的施工图纸、招标文件的答疑及招标控制价(最高限价)；

(3)本次工程的工程量清单, 工程量清单中规定的材料、设备品牌，投标人不得随意更改；工程量清单中规定了材料、设备的技术要求的，投标人必须予以满足。 

（十一）投标报价编制要求

1、报价时以招标人提供的工程量清单，按照工程量清单计价格式，依据市场行情自主进行投标报价；

2、投标单位不得将不可竞争费用(费率)降低标准计取，计费低于或高于规定标准的将不得推荐为中标候选人；

3、投标文件报价中单价、合价均采用人民币表示。投标报价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额参照“计价表”及本招标文件规定进行编制，并充分考虑风险因素，进行自主报价，但不得低于企业成本价；

4、招标单位提供的暂列金额，该部分价格投标人不得下浮，但须包含在投标报价中。暂列金额部分除合同另有约定外，由招标人结合工程具体情况，指令全部或部分使用，或者根本不予动用；凡设计图纸中注明需二次深化设计的并在标底中有暂列金的项目，施工单位必须按建设单位要求进行深化设计，并承担深化设计所需相关费用，项目深化设计后的造价，不得超过暂估金额（设计单位对深化项目用材有特殊要求的除外）。

 5、投标单位的投标报价，应当包括完成提供的工程量清单范围内的所有项目所需的全部费用，如果出现少算、漏算费用或未填单价和合价的工程项目，该部分费用招标人将不予支付并均视为此费用已包括在投标报价中，除本招标文件或合同另有约定外，结算时不得调整；投标人未填单价和合价的工程项目，如实际未实施，结算时按标底的该项目合价*（1-中标下浮率）在分部分项部分扣除。

6、工程量清单计价成果文件必须按照招标文件所提供的格式填入；

7、对于甲供的设备和材料，投标人负责现场卸车和保管，费用计入投标报价中，该费用包干使用；
8、若承包人报价表中涉及变更的清单子目的综合单价明显偏离标底价，发包人有权按照有利于发包人的原则处理：a)以新增单价替换投标综合单价的，扣除投标综合单价，根据相关规定计算的新增单价（尚未按中标下浮率下浮）按投标综合单价与标底综合单价的下浮比例下浮后作为变更后的综合单价；b)该清单子目取消的，按标底综合单价按照中标下浮率下浮后扣除，承包人不得对此提出异议。因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，以及增加的合同外签证部分，造成增加新的工程量清单项目，结算时按中标下浮率下浮后进行确认；
9、当要求投标单位对暂列金额或计日工进行报价，但投标人未填报暂列金额或计日工费用时，如评标时被发现，则视同没有响应招标文件要求，作废标处理；如评标时没有被发现，则视作该费用已隐含在其它项目费用之中，结算时按标底所计金额在其他项目清单内扣除；
10、招标文件中《合同主要条款》中明确的由承包人承担的或考虑的所有工作及内容所发生的各项费用，投标人应综合考虑后一并计入投标报价中；

11、招标人反对盲目压价，投标人应根据工程实际情况和本企业经营管理水平，充分考虑合同期间的市场风险，确定合理报价；

12、风险费：标底不计取，投标人自行考虑；

13、本工程安全文明施工措施费计取基本费。

14、投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致索赔或工期延长申请将不获批准。
四、投标文件说明

（十二）投标文件应包括下列内容：

投标文件包括的内容为：商务标

一、商务标 （完整的纸质经济标标书正本1份、副本2份； u盘一份：全套excel 工程量清单报价表、emjsx格式、商务标全套投标文件电子文档）
A、纸质经济标标书包括以下内容：

1、投标书；

2、法定代表人身份证明、授权委托书(如有授权)；

3、已标价工程量清单：包括封面、投标总价表、工程项目总价表、单项工程费汇总表、单位工程费汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价表、零星工作项目计价表、综合单价分析表（可以中标后提交）、措施项目费分析表、甲供材料、设备表、主要材料价格表等；

4、企业法定代表人签发的《工程项目施工管理委托书》（格式详见第五章投标文件格式）；

5、项目经理签发的《工程项目施工管理承诺书》（格式详见第五章投标文件格式）；

6、资格证明材料：企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目经理注册证书、项目经理安全生产考核合格证（B类）复印件；项目经理劳动合同、近三个月社保证明材料复印件。
7、项目管理机构（格式详见第五章投标文件格式）；人员应在商务标中详细写明人员姓名、技术工种、拟在本项目中任什么职务等并附上相关岗位证书；机械应详细写明型号、数量等；

8、招标文件要求提供的其他材料。

（十三）投标文件纸质标书须用不能擦去的墨水书写或打印并装订成册。

（十四）全套投标文件应无修改和行间插字。商务标如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其委托代理人的印鉴。

（十五）投标文件编制要求

1、投标人必须满足招标总工期要求、质量要求。

2、投标人应根据本投标书及本工程情况充分考虑风险因素，以决定是否投标，一旦决定投标，投标人必须按本招标文件规定的格式编制投标文件，否则视为重大偏差。

3、投标文件商务标必须有较详细的目录，以便于评标专家翻看。投标文件中的报价表部分必须严格按照招标人所提供的格式填写，否则作为废标处理。

4、商务标：投标单位提供的电子文档部分应包括：所有工程的excel文件。如果投标单位未提供上述内容，将作为重大偏差处理。
5、电子标书u盘：投标人可根据投标人须知前附表规定递交电子标书u盘。投标人递交的壹份电子标书u盘应包括投标人填写的招标文件所要求提供的全部电子文档。然后一并放入商务标投标文件封袋中。

（十六）投标有效期

投标文件自投标截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效。
（十七）项目经理

1、投标的项目经理无须亲自参加开标活动。

2、投标文件中应包含由企业法定代表人签发的《工程项目施工管理委托书》原件。投标人未提交《工程项目施工管理委托书》的，属重大偏差行为，应作无效标处理。

3、项目中标后，中标项目经理须签订工程项目施工管理承诺书（后附），并接受有关管理部门对工程项目的检查、考评。
（十八）投标保证金

1、投标人应按投标人须知前附表规定的金额和形式从投标企业的法人基本存款账户缴纳投标保证金。投标保证金应当在投标截止时间前进入投标人须知前附表规定的缴纳账户。投标保证金的核查方式见投标人须知前附表。

2、联合体投标的，其投标保证金由牵头人提交，并应符合3.4.1的规定。

3、招标人向中标人发放中标通知书后5个工作日内，退还未中标人投标保证金；招标人与中标人签订合同后5个工作日内，退还中标人投标保证金。

4、对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

5、投标单位出现下列情况，招标单位有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。

（1）投标单位在投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标人在规定时间内未能提供履约保证金或履约保函；

（3）中标人无正当理由拒绝签订合同。由此给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿；

（4）投标单位投标时弄虚作假，违反招标投标法。

五、投标文件密封和递交

（十九）投标文件的密封与标志

1、商务标纸质标书应密封装订。（电子档U盘放入商务标封袋中）。封袋上注明工程名称、投标单位。

2、封袋应密封完好，并在封袋上加盖投标人公章及法定代表人或其授权的代理人的私章或签字。

3、投标人应将投标文件按规定要求密封。投标单位未按上述规定提交投标文件的，将被视为无效投标文件。其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标单位。

4、本项目采用纸质标书，如纸质标书和电子标书不一致，则以纸质标书为准；如纸质标书与电子标书明显不一致或表达意思相反的，则评标专家可按有关规定判定为废标。

（二十）投标截止时间

1、投标单位须在前附表中规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标单位。

2、超过投标截止时间送达的投标文件将被拒绝并原封退还给投标人。

3、提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。

（二十一）投标文件的修改与撤回

1、投标截止时间之前，投标单位可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。

2、投标截止时间之后，投标单位不得修改或撤回投标文件。

3、投标截止时间之后，在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。
六、开标、评标、定标

（二十二）评标、定标办法

具体评标、定标办法详见附件。
（二十三）开标

1、招标代理人按前附表规定的时间、地点进行公开开标。开标仪式根据招标人授权由招标代理人主持，招标单位代表及有关工作人员参加。

2、参加开标的投标人的法定代表人或被授权人应携带本人身份证明签名报到，以证明其出席开标会议。

3、开标时由招标代理工作人员查验投标文件密封标志情况，验证投标保证金收据(原件)，确认无误后拆封唱标。未出示投标保证金收据（原件）的，招标代理机构有权拒绝接受其投标文件。

4、招标代理人在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格、工期、质量等，招标代理人将作唱标记录。投标人的法定代表人或被授权人应在开标记录上签字确认。

5、投标人的法定代表人或被授权人未准时参加开标会议的视为自动弃权。
（二十四）投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

2、投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

3、如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的； 

4、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的； 

5、投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的； 

6、除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格审查时不一致的；

7、组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的； 

8、在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的； 

9、联合体成员与资格审查确定的结果不一致的； 

10、投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的； 

11、同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； 

12、与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

13、与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的； 

14、与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的； 

15、未按招标文件要求提供投标保证金的； 

16、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的； 

17、明显不符合技术规范、技术标准的要求的； 

18、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的； 

19、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的； 

20、未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的； 

21、不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

22、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

23、不符合招标文件有关暗标的要求。

以上未尽事宜由评标委员会及现场监督机构根据有关法律、法规讨论决定。
（二十五）评标、定标工作在招标人的指导、监督下进行。评标由招标单位依法组建的评标委员会负责。

（二十六）投标文件的澄清

在评标过程中，评标小组认为需要，可以书面方式要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应作出书面答复。书面答复中不得变更工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标单位法定代表人或其授权委托代理人的签字并盖印签，签字并盖印签的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

（二十七）在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标单位对招标单位和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

（二十八）本招标文件未尽事宜，均按招标人有关规定执行。

七、授予合同

（二十九）中标通知书
1、在投标有效期内，招标人将中标结果公示，在规定的时间内无异议的，招标人将在前附表规定的时间内向中标人发出中标通知书。在中标通知书中，给出招标人对中标人按本合同实施、完成和维护工程的中标标价（合同条件中称为“合同价格”，以及工期、质量等）和中标条件。

2、中标通知书将成为合同的组成部分。

3、在中标人按规定签订了建设工程施工合同并提供了履约担保后，招标人将未中标的结果通知其他投标人，并退还投标保证金。

（三十）履约担保

1、在签订工程承包合同的同时，中标人应向招标人提交履约保证金。本项目履约保证金按合同价款的按合同约定提交，履约保证金的形式为本票或汇票或保函（币种为人民币）。合同履行过程中承包人有下列情况之一且给招标人造成损失的，除接受法律或行政处罚外，还应承担违约责任，招标人可视情节扣除部分或全部履约保证金：

(1)、工程转包或变相转包。

(2)、未经招标人同意项项目经理或项目技术负责人变更。

(3)、在本项目实施中发生了安全和质量事故，被建设行政主管部门通报的。

(4)、工程质量达不到合同约定的。

2、如果中标人不能按照规定提交，招标人将有充分的理由取消中标资格，并没收其投标担保，给招标人造成的损失超过投保担保数额的，还应对超过部分予以赔偿。

3、支付担保:

(1)、招标人将在中标人提交履约担保的同时向中标人提供金额相等的工程款支付担保。

(2)、招标人未按合同履行义务，应承担违约责任，给承包人造成损失的应给予赔偿。

   （三十一）合同协议书的签订
1、招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件签订建设工程施工合同，合同价为中标人的中标价。

2、中标人如不按照前款规定与招标人签订合同，则招标人将有充分理由废除中标，并没收其投标担保，给招标人造成的损失超过担保数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

3、中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标工程施工，不得将中标工程非法转让（转包）给他人施工。

第二章  合同条款

（GF-2013-0201）

建设工程施工合同


住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书
发包人（全称）：吴江港华燃气有限公司
承包人（全称）：                    
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就众星汇商务中心五期燃气管道工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：众星汇商务中心五期燃气管道工程。
2.工程地点：苏州市吴江区东太湖大道北侧、苏震桃公路东侧。
3.工程立项批准文号： / 。

4.资金来源：自筹资金100%。

5.工程内容：本项目施工图及工程量清单所示的全部内容。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）
6.工程承包范围：施工图、招投标文件、招标答疑等所示的全部工程内容。

二、合同工期

计划开工日期：20    年      月    日。

计划竣工日期：20    年      月    日。

工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合：合格标准。

施工安全文明标准化：达到国家现行安全文明施工标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）       (¥      元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）       (¥      元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）        (¥      元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）        /       (¥    /      元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）       /        (¥      /    元)。

2.合同价格形式：本合同执行采用固定单价合同形式。

五、承包方项目经理及其他主要管理人员

项目经理姓名：            职称：                

身份证号：                                      

建造师执业资格等级及执业证号：                   

执业印章号：               

建造师注册证号：           

安全生产考核证号（B类）：              

技术负责人姓名：    身份证号：          

施工员姓名：        身份证号：          

质量员姓名：        身份证号：          

安全员姓名：        身份证号：          
安全生产考核证号（C类）：               
材料员姓名：        身份证号：          
造价员姓名：        身份证号：          
附：企业为派遣人员缴纳养老保险的名册

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于20   年   月    日签订。

十、签订地点

本合同在  吴江  签订。
十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效

本合同自合同当事人双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式伍份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执贰份。
发包人：  (公章)            承包人：  (公章)

法定代表人或                法定代表人或

其委托代理人：              其委托代理人：

     （签字）                     （签字）

组织机构代码：             组织机构代码：           

地   址：                    地    址：                 

邮政编码：                 邮政编码：                   

法定代表人：             法定代表人：             

委托代理人：                 委托代理人：                 

电   话：                    电   话：                    

传   真：                    传   真：                  

电子信箱：                   电子信箱：                   

开户银行：                   开户银行：                   
账   号：                  账   号：                    

日 期：     年    月    日   日 期：     年    月    日

第二部分 通用合同条款
通用合同条款及条款内容参照（GF-2013-0201）。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：除“（1）中标通知书；（2）投标函及其附录； （3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（7）招标文件；”以外，需构成合同的其他文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.2发包人：吴江港华燃气有限公司；

1.1.2.3承包人：                    ；

1.1.2.4监理人：

名    称：                                        ；

资质类别和等级：                              ；

联系电话：                                        ；

通信地址：                                        。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                      ；

资质类别和等级：           /                    ；

联系电话：                   /                    ；

通信地址：                   /                    。

1.1.2.7发包人代表：发包人指定的派驻施工场地（现场）的全权代表；

姓    名：                                  ；

职    称：                                  ；

联系电话：                /                     ；

通信地址：                  /                     。

1.1.2.8项目经理：

姓    名：                                  ；

联系电话：                  /                     ；

1.1.2.9总监理工程师：

姓    名：                                        ；
联系电话：                   /                    ；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：搭建的现场临时办公室、临时工棚、材料堆放地。

1.1.3.9 永久占地包括：   红线范围内的施工项目用地    。

1.1.3.10 临时占地包括：     施工项目周边用地       。

1.1.4日期和期限

1.1.4.4缺陷责任期限： 24 个月。

1.1.4.5保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款15.4.1款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。

1.1.4.6基准日期：指投标截止时间前28天的日期。  
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》以及国家现行有关法律、法规。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020版）、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005、《聚乙烯燃气管道工程技术标准》CJJ63-2018和国家以及地方现行的有关规范、标准、详细施工图集等。

1.5 合同文件的优先顺序

1.5.1合同文件组成及优先解释顺序如下：

合同协议书；

中标通知书；

投标函及投标附录；

专用合同条款；

通用合同条款；

技术标准和要求；
图纸；
已标价工程量清单；

其他补充合同文件。

（说明：（6）（7）（8）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单三者之一。）

已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具合同约束力。

施工图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

1.5.2合同协议书

合同生效的条件：甲乙双方签字盖章后生效。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人按照合同条款本项约定的期限、数量、内容向承包人免费提供施工图纸，至迟不得晚于开工日期前14天向承包人提供施工图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。

发包人向承包人提供图纸的期限：正式开工前7天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：叁份（其中一套为编制竣工图所用）；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图。

1.6.4 承包人文件

除专用条款约定的由承包人提供的设计文件外，本项约定的其他应由承包人提供的文件，包括必要的加工图和大样图，均不是合同计量与支付的依据文件。需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、工程进度报表、工程量报表 。

监理人批复承包人提供文件的期限：收到承包人提供文件7天内。

承包人提供的文件的期限为：正式开工前7天内；

承包人提供的文件的数量为：叁份；

承包人提供的文件的形式为：书面形式；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：      /      。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 14 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人，接受资料进行书面签字确认。港华集团相关指引、公司工程相关的管理制度、会议纪要等资料将采用书面形式（采用下发文件、例会会议纪要等）传达与发包人有直接合同关系的全部单位，包括但不限于：监理、设计、跟踪审计、材料供应商、施工单位（总包及分包）、检验检测单位，且需相关单位位对接收资料进行书面签字确认。

1.7.2 发包人接收文件的地点：吴江港华燃气有限公司工程部；

发包人指定的接收人为：                          。

承包人接收文件的地点：           施工现场       。
承包人指定的接收人为：             /              。

监理人接收文件的地点：           施工现场       ；

监理人指定的接收人为：            /           。

发包人（包括监理人）和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接受地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或公证的方式送达，由此所造成的直接的和间接的费用增加（包括被迫采用特殊方式所产生的费用）和（或）延误的工期由拒绝签收的一方承担。如果任何一方的接收人发生变动应及时书面通知对方，通知送达之前以原接收人签署为准，通知送达之后以新接收人签署为准。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按《通用合同条款》执行。

1.10.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按设计文件和承包人施工组织设计确定。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：保证施工前道路畅通。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 / 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按《通用合同条款》执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按《通用合同条款》执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按《通用合同条款》执行。

1.11.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按《通用合同条款》执行。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   是    。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量清单存在缺项、漏项的。
发包人

    2.2发包人代表：

姓名：                ；

职务：      /         ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）确认承包人提出的顺延工期的签证；（2）对发生的不可抗力造成工程无法施工的处置；（3）设计变更及施工条件变更等有关签证的确认、工程预付款和进度款的审批需根据甲方财务授权手册的规定履行相应的管理层审批手续，具体规定：工程变更金额≤1万元，报工程部经理和副总经理审批；工程变更金额大于1万元，报工程部经理、副总经理、财务经理和总经理审批。涉及工程签证，其报批流程：单项签证金额≤2000元，报工程部经理审批；单项签证金额＞2000元且≤5000元，报工程部经理和副总经理审批；单项签证金额＞5000元，报工程部经理、副总经理、财务经理和总经理审批；造价管理部核算工程变更（签证）金额；（4）处理和协调外部施工条件；（5）代表发包人行使本合同约定的其他权利和义务。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前7天具备施工条件并移交给承包人 。

2.4.2 提供施工条件

具体施工条件除在约定的条件外，还应当满足：（1）/      。

2.4.3 组织设计交底

发包人应当在合同条款约定的开工日期前组织设计人向承包人进行合同工程总体设计交底（包括图纸会审）。发包人还应按照合同计划中载明的阶段性设计交底时间组织和安排阶段工程设计交底（包括图纸会审）。承包人可以书面方式通过监理人向发包人申请增加紧急的设计交底，发包人在认为确有必要且条件许可时，应当尽快组织这类设计交底。

2.5 资金来源证明及支付担保

在承包人按合同条款第3.7条向发包人递交符合合同约定的履行担保的同时，发包人应当按照金额和条件对等的原则和招标文件中规定的格式或者其他经过承包人事先认可的格式向承包人递交一份支付担保。支付担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人实际支付竣工付款之日止。如果发包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，支付担保中应当有“变更工程竣工支付日期的，保证期间按照变更后的竣工付款日期做相应的调整”或类似约定的条款。支付担保应在发包人付清竣工付款之日后28日内退还给发包人。承包人不承担发包人与支付担保有关的任何利息或其他类似的费用或收益。支付担保是本合同的附件。

发包人提供资金来源证明的期限要求：   /            。

发包人是否提供支付担保：           否             。

发包人提供支付担保的形式：       /              。

发包人提供支付担保的金额：        /               。

2.9 其他义务

按有关规定及时办理工程质量监督手续。

根据建设主管部门和（或）城市建设档案管理机构的规定，收集、整理、立卷、归档工程资料，并按规定向建设行政主管部门或者城市建设档案管理机构移交规定的工程档案。

批准和确认：按合同约定应当由监理人或者发包人回复、批复、批准、确认或者提出修改意见的承包人的要求、请求、申请和批复等，自监理人或者发包人指定的接收人收到承包人发出的相应要求、请求、申请和报批之日起，如果监理人或者发包人在合同约定的期限内未予回复、批复、批准、确认或者提出修改意见的，视为监理人和发包人已经同意、确认或者批准。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人 。

承包人需要提交的竣工资料套数：     4套     。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后28天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：按有关要求装订纸质材料。

承包人应履行的其他义务：
(承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容的任何增加和减少；(承包人应积极主动核对图纸中的标高、轴线等技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的实际图纸问题（例如尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令，承包人发现后有口头或书面告知义务，否则造成工程质量、安全、进度损失的，不能免除承包人的责任；(承包人应按照政府相关规定，建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等的，发包人有权解除合同，并要求承包人退场。（发包人违约的除外）；④承包人使用的临时用水、临时用电等设施在合同的执行期间，如发包人要求为其他承包人提供分表接口的，承包人应予以配合；⑤ 承包人进入现场施工，要做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。现场运输材料、堆放材料等造成路面的污染，承包人应该有专人负责跟踪打扫；城区的绿化、市政等公用设施期间的保护工作；现场施工及生活垃圾产生的垃圾应该有人清楚；不允许在城区道路上搅拌砼及砂浆；⑥承包人应负责提供完成合同所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：            ；

身份证号：            ；

建造师执业资格等级：       ；

建造师注册证书号：         ；

建造师执业印章号：           ；

安全生产考核合格证书号：     ；
联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在通用条款确定的开工日期          前到任。项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同，未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理，项目经理应押证。

项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人对项目经理的授权范围如下：全权负责该项目的整体建设施工、安全、工程资料及工程款拨付、签证与工程进度控制等各项管理工作。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：开工之日起到竣工结束，在正常施工工程中看，项目经理每周至少5日，每天至少8个小时在现场组织施工。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人承担5000元的违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人承担1000元/次的违约金，经发包人同意的除外。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人承担30000元的违约金，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人承担30000元的违约金，由此产生的一切损失及后果由承包人承担，经发包人同意的除外。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：           项目开工前7天。

3.3.2承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员离开现场每月累计不超过5天，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担30000元的违约金，由此产生的一切损失及后果由承包人负责，且经发包人警告后仍不改正的，发包人可终止与承包人的施工合同 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经监理核实，由甲方同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担10000元的违约金，由此产生的一切损失及后果有由承包人负责 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人承担10000元的违约金，由此产生的一切损失及后果有由承包人负责 。

焊工更换流程及相应的违约责任：  承包人不得随意更换现场焊工，如需更换，需事先书面通知监理、并经发包人同意，应更换具备有类似工程经验的焊工，该焊工应具备履行相应职责的资格和能力。承包人违反更换焊工流程，发包人有权要求承包人承担10000元的违约金，由此产生的一切损失及后果有由承包人负责。
附：企业为派遣人员缴纳社会养老保险的名册。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  不允许分包    。

主体结构、关键性工作的范围：        /             。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：           /              。
其他关于分包的约定：               /              。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：          /           。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按《通用合同条款》执行。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供。

承包人应在签订合同前，按照发包人在招标文件中规定的格式或者其他经发包人认可的格式向发包人递交一份履约担保。经过发包人事先书面认可的其他格式的履约担保，其担保条款的实质性内容应当与发包人在招标文件中规定的格式内容保持一致。履约担保是本合同的附件。

若承包人的资金出现断裂情况无力实施本项目，给建设业主造成的延期损失，建设业主单位可直接从保证金中扣取，扣取的款项不计息，建设业主单位组织相关部门和具备资质的机构对已完成的工程量进行据实清算，按清算确认价款的80%支付工程款，并收回本项目。承包人未按时支付第三方材料款或农民工工资，致使农民工或者材料商上访，导致建设业主单位经济损失的。承包人应承担全部的经济损失，并直接用保证金支付第三方材料款或农民工工资，扣支款项不计息。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：以银行转账的方式向发包人提供履约担保，金额为合同金额的5%，即人民币    万元履约保证金。竣工验收后，承包人把竣工资料交付发包人,经工程师核对，并将经有关审计部门对工程结算审计并出具的竣工验收报告等交给甲方，留结算审定总价的5%作质量保证金后付清工程余款并退回履约保证金；包人同时提供给发包人的累计发票金额为工程结算价额的100％，承包人需提供税率为3%的增值税专用发票。

履约担保的有效期：自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。如果承包人无法获得一份带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应的调整”或类似约定的条款。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：本工程施工阶段监理、验收交付及缺陷责任期阶段监理，并依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动 。监理需对项目经理级施工现场主要管理人员进行考勤管理，考勤记录需提交发包人备案；若未落实考勤管理，发包人有权要求监理承担10000元的违约金，由此产生的一切损失及后果有由监理负责。

关于监理人的监理权限：对本工程施工阶段监理、验收交付及缺陷责任期阶段进行监理管理 。监理人员在监理过程中签字确认的签证文件，设计工程量、工期及工程质量等事实的，原则上对发包人具有约束力；涉及工程价款洽商变更等经济决策的，原则上对发包人不具有约束力。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所及所发生的费用由监理人自己承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                                 ；

职    务：             /                     ；

监理工程师执业资格证书号：                   ；

联系电话：                /                ；

电子信箱：                /                  ；

通信地址：                /                ；

关于监理人的其他约定：          /          。

4.3 监理人的指示

（1）除通用条款已有的专门约定外，承包人只能从总监理工程师或按第3.3.1项授权的监理人员处得到指示，发包人应当通过监理人向承包人发出指示。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                  /                     ；
（2）                  /                     ；

4.5监理人的宽恕

监理人或者发包人就承包人对合同约定的任何责任和义务的某种违约行为的宽恕，不影响监理人和发包人在此后的任何时间严格按合同约定处理承包人的其他违约行为，也不意味发包人放弃合同约定的发包人与上述违约有关的任何权利和赔偿要求。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：管道焊口无损检测一次合格率应不低于90%，如低于90%应停工整改，焊工应重新考试合格后上岗，如重新考试后一次合格率仍低于90%，应更换焊工；合格率的计算方式，以合格焊口数计算。
关于工程奖项的约定：         /            。

5.2.3 监理人的质量检查和检验

承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行查看和查阅施工原始记录的其他地方包括：施工现场及相关资料。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.1 隐蔽工程的验收要求：隐蔽工程验收程序需要有甲方、监理及施工单位工程负责人签字确认。隐蔽工程需提供影像资料，影像资料应有针对性，例如土方开挖的影像资料应能反映出开挖图纸、尺寸、回填土质及深度等信息。

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：收到通知48小时内，超过48小时未检查的以承包方所记载的资料为准。

监理人不能按时进行检查时，应提前12小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：24小时。

5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，除可按照合同条款办理外，监理人可申请合同双方有相应资质的工程质量检测机构进行鉴定，所需费用及由此造成的损失，由责任人承担，双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。经检测，质量缺有缺陷的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其处理按工程保修书的约定执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建的工程，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行。
6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：    /   。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 按《通用合同条款》执行 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：   开工前提供     。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：执行建筑施工安全验收规范JGJ59-2011。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：发包人向承包人支付安全文明施工措施费：工程开工后28天内，按现场安全文明施工措施费基本费的50%预付；其余部分与进度款同期支付；余款于工程竣工前付清。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：（1）施工组织方案；（2）施工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施；（4）劳动力及材料供应计划；（5）施工机械设施的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护、成本控制措施；（9）合同当事人约定的其他内容。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：14天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：发生不符或计划不合理现象后7天内。

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天内。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 30 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天。

7.4.2承包人测设施工控制网的要求：负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

7.4.3 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：开工前7天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：按照通用条款，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算：

逾期竣工违约金的计算标准：5000元/天。

逾期竣工违约金的计算标准：5000元/天*逾期天数。

逾期竣工违约金的最高限额：不超过合同总价的5%。

7.5.3工期延误的确认程序：工程停复工需经监理单位签发停复工令后方可实行，在停工期间，施工单位需每日上报停、窝工期间的人员、机械情况，监理单位对施工单位的停、窝工报审进行审核并进行书面确认，并明确施工单位停、窝工损失的计价原则，计价原则应符合当地的相关规定。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：承包人在施工场地遇到不可预见的自然物质条件、非自然物质障碍和污染物，包括地下和水文条件时，不包括气候条件，按通用合同条款约定执行，费用和工期延误，由发包人承担。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）在工作时间内，连续24小时以上的下雨和雪天气，或室外温度低于零摄氏度以下。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励办法： / 。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由发包人承担。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包方承当。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按具体实施的需要而定。  

施工现场需要配备的试验设备：按具体实施的需要而定。

施工现场需要具备的其他试验条件：       /        。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：焊口返修重新拍片的无损检测费由乙方承担。

10. 变更及签证

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：①土方超挖；(设计变更；③现场签证；④土石方外运或取土回填距离；⑤法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款； ⑦变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工计划及相应施工措施等详细资料。
10.2签证的相关约定

关于签证范围的约定：合同中没有的内容方可进行签证。

签证包含的内容及要求：几何尺寸、标高、部位、数量、简图等、录像或站片、签署时间；签证量较大的工程，需提前拟定施工方案，经优化审批后方可施工；工程量减少的内容页需进行签证。

签证资料的管理要求：签证资料要保留原件，统一编号，并建立好台账，详细记录签证有关的各种情况（如签证原因，施工过程与参与人员，工程量增减情况，以及一些突发事件的过程；施工单位未按照要求管理签证资料需要承担违约责任。仅有按规定的认可程序办理的变更及签证方可作为支付进度款、工程计量及工程结算的依据。

发包人违背通用合同条款的约定，将取消的合同中的工作转由其他人实施的，承包人可向监理人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为，发包人在监理人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，应当赔偿承包人的损失（包括合理的利润）并承担由此一起的其他责任。承包人应当按照通用合同条款的约定，自上述28天期限到期后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并按通用合同条款的约定，及时向监理人递交正式索赔通知书，说明有权得到的损失赔偿金额并附必要的记录和证明材料。发包人支付给承包人的损失赔偿金额应当包括被取消工作的合同价值中所包含的承包人管理费用、利润以及相应的税金和规费。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 

⑴已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；但当工程变更致该清单项目的工程数量发生变化，且工程量偏差超过15%（含15%）时，该项目单价进行调整。当工程量增加15%（含15%）以上时，增加部分的工程量的综合单价应按《江苏省2014年版计价定额》及工期范围内的相关配套文件进行组价组价后需按照中标下浮率**%进行下浮，并经过发包人及跟踪审计单位的确认；当工程量减少15%（含15%）以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价执行已标价工程量清单综合单价。

⑵已标价工程量清单中无适用或类似变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计算规则和综合单价的组价按2013清单规则计算和《苏省2014年版计价定额》及工期范围内的相关配套文件进行组价；总结工程量清单的组价以工程造价管理机构发布的信息价格（或市场价格）和承包人中标下浮率，提出变更工程项目的单价，报监理人审核后，报发包人及审计单位批准的单价变更工程的单价。承包人中标下浮率L=(1-中标价/标底价)×100%=（1-***/***）*100%=**%。
⑶工程量清单引起措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目的，应事先将拟实施的方案提交监理人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况，按下列规定调整措施项目费：

(安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目，依据计价办法规定计算；(采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目，材料依据江苏省建设工程造价管理总站发布的同期《江苏省建设工程造价信息（苏州地区）》执行，造价信息没有的主材价格由建设业主单位组织相关部门询价确定。(按总价或系数计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，并考虑承包人报价浮动因素计算；

⑷因变更引起价格调整的其他处理方式：

(有定额的套定额按招标原则计算，其中材料价格按发包人、承包人双方签证的市场价按时调整。(新增项目无定额可套的，由发包人、承包人、监理人市场询价，按实调整，不参与下浮。③工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目相同的，按投标报价的综合单价计算；④新增工程量清单项目的特征与投标报价项目类似的，综合单价参照类似项目的单价进行结算。上述的“与投标报价中项目类似的”新增项目，指与投标份部分工程量清单项目编码一至九位完全相同的新增的分部分项工程。⑤投标报价中没有综合单价的新的工程量清单项目，新增项目的综合单价由承包人提出，经发包人报审计后确认执行 。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   7天内   。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   7天内   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：              /               。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件：无。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：           /        。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：           /        。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  调整  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/   ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：人机按照住建厅颁布的最新人机调整文件按对应使用时间段人机费进行据实调整。

专用合同条款：

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：           /         。

11.2不平衡报价的认定原则及处理方法

11.2.1认定原则：

A、 清单项目投标综合单价低于招标控制价时，如投标综合单价＜招标控制价（1-投标报价浮动率）*（1-15%），则认定为不平衡报价；

B、 清单项目投标综合单价高于招标控制价时，如投标综合单价＞招标控制价*（1+15%），则认定为不平衡报价

11.2.2处理方法：

A、 如投标综合单价＜招标控制价（1-投标报价浮动率）*（1-15%），清单外增加的工程量按投标综合单价结算；清单内减少的工程量15%以内的部分按投标综合单价扣除，15%以外的部分按招标控制价（1-投标报价浮动率）*（1-15%）扣除；

B、 如投标综合单价＞招标控制价*（1+15%），清单外增加的工程量15%以内的部分按投标综合单价结算， 15%以外的部分按招标控制价*（1+15%）结算。清单外减少的工程量按投标综合单价扣除

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同执行采用固定单价合同形式。

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：        /            。

风险费用的计算方法：           /             。

风险范围以外合同价格的调整方法：(工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目相同的，按投标报价的综合单价计算；(新增工程量清单项目的特征与投标报价项目类似的，综合单价参照类似项目的单价进行结算。上述的“与投标报价中项目类似的”新增项目，指与投标份部分工程量清单项目编码一至九位完全相同的新增的分部分项工程。( 投标报价中没有综合单价的新的工程量清单项目，新增项目的综合单价由承包人提出，经发包人报审计后确认执行。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：           /                 。

风险费用的计算方法：           /                 。

风险范围以外合同价格的调整方法：           /                 。

3、其他价格方式：              /                 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 本建设项目无预付款  。

预付款支付期限：无。

预付款扣回的方式：无。

发包人逾期支付合同约定的预付款，除承担通用合同条款约定的违约责任外，还应向承包人支付按合同专用条款约定的标准和方法计算逾期付款的违约金。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：          /              。

预付款担保的形式为：                  /              。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2014版《江苏市政工程计价定额》，原则上以施工图工程量作为最终结算的依据；图纸外工程量应以签证作为结算依据；承包人未经审批超出施工图（或超出批准范围的设计变更）和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量；工程量确认应经过监理、跟踪审计、现场代表签字，并按发包方内部的审批权限审批，具体的审批权限以施工后统一提供的为准；仅有经过发包方内部审批权限审批的工程量确认单方可作为支付进度款及工程结算的依据。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： / 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按《通用合同条款》执行 。

12.3.4 总价合同的计量

12.3.4.1关于总价合同计量的约定: / 。

12.3.4.2总价子目的价格调整方法： / 。

12.3.4.3列入每月进度付款申请单中各总价子目的价值为有合同约束力的支付分解表中对应月份的总价子目总价值。监理人根据有合同约束力的支付分解表复核列入每月进度款申请单中的总价子目的总价值。除按照约定的变更外，在竣工结算时总价子目的工程量不应当重新计量，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

12.4 工程进度款支付 

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

合同签定，承包人完成工程量的80％，发包人支付总施工费用的50%给承包人，承包人需提供与进度款金额一致的全额发票。承包人把竣工资料交付发包人,经工程师核对，并将经有关审计部门对工程结算审计并出具的竣工验收报告等交给甲方，留结算审定总价的5%作质量保证金后付清工程余款并退回履约保证金；包人同时提供给发包人的累计发票金额为工程结算价额的100％。缺陷责任期为二十四个月，时间自工程通过竣工验收并投入正式运行之日起开始计算，质保金在缺陷责任期满后退还。乙方应在结算工程款前（不少于10个工作日）向甲方提交加盖本公司公章的付款申请书，申请书应注明结算内容、金额及详细的收款帐户信息。工程款用电汇或支票支付。承包人需提供税率为3%的增值税专用发票；若乙方为非苏州行政区域内核算单位，乙方应按照当地税收的法律法规及相关规定执行相关税率。若乙方未按约定提交合规的发票，甲方可以拒绝付款，产生的损失全部由乙方承担。乙方应严格按照通用条款第14条及本合同其他相关约定，按时递交竣工结算报告及完整的结算资料。如乙方未按时提交，每延期一个月（不足一个月的按一个月计算），应支付相当于工程最终结算款5% 的违约金，违约金额甲方有权直接从工程施工结算款中进行扣除。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：进度付款申请单的份数为4份，内容为工程量计价清单。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：变更签证的工程款不随进度款一同支付，待竣工结算审核后一起支付。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   /    。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /   。

12.4.4 进度款审核和支付

发包人未按专用合同条款以及通用合同条款约定的期限支付承包人依合同约定应当得到的款项，应当从支付之日起向承包人支付逾期付款违约金。承包人应当按通用条款的约定，在最终付款期限到期后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，说明有权得到按本款约定的下列标准和方法计算的逾期付款违约金。承包人要求发包人支付逾期付款违约金不影响承包人要求发包人承担通用合同条款约定的其他违约责任的权利。

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  收到后14内  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  14天内  。

发包人支付进度款的期限：工程进度款支付证书签发后14个工作日内完成支付。

（3）发包人逾期支付进度款的违约金的计算标准：每日按照未支付工程款的同期人民银行中长期贷款上限基准利率上浮30%支付中标企业违约金。

（4）发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：每日按照未支付工程款的同期人民银行中长期贷款上限基准利率上浮30%*违约天数。

临时付款证书：

在合同约定的期限内，承包人和监理人无法对当期已完工程量和按合同约定应当支付的其他款项达成一致的，监理人应当在收到承包人报送的进度付款申请单等文件后14天内，就承包人没有异议的金额准备一个临时付款证书，报送发包人审查。临时付款证书中应当说明承包人有异议部分的金额及其原因，经发包人签认后，由监理人向承包人出具临时付款证书。发包人应当在监理人收到进度付款申请单后28天内，将临时付款证书中确定的应付金额支付给承包人。发包人和监理人均不得以任何理由延期支付工程进度款。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：     /      。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /     。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 12 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构有关施工资料的要求。

竣工验收资料的份数：  5份  。

经验收合格的工程，实际竣工日期为承包人提交竣工验收申请报告或按照本条款重新提交竣工验收申请报告的日期为准（以两者中时间在后为准）。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按《通用合同条款》执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按《通用合同条款》执行。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按《通用合同条款》执行。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按《通用合同条款》执行。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：试车内容应与承包人承包范围相一致。
单机无负荷试车费用：工程设备安装具备单机无负荷试运行条件，由承包人组织试运行，费用由承包人承担。

无负荷联动试车费用：工程设备安装具备无负荷联动试运行条件，由发包人组织试运行，费用由发包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：投料试运行应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人的同意，另行签订补充协议。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

监理人颁发（出具）工程接收证书后，承包人负责按照通用合同条款本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止。

承包人完成竣工退场的期限：按《通用合同条款》执行。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

本工程采用的结算方式为：根据建设工程施工合同、隐蔽资料、现场签证等完整的工程竣工资料进行结算（工程竣工验收合格交付使用后一周内开始办理工程结算，结算送至发包人，由发包人送审造价机构进行竣工结算审计，最终工程合同总价以各方认可的审计总价为准）。工程结算根据承包人已标价的工程量清单执行，如工程量出现变更的按合同专用条款执行。

国家及省政策性调整（如人机费、机械费）以及主要材料和工程设备涨跌超过5%以上的价格调整应列入竣工结算价格中。

承包人提交竣工付款申请单的份数：   5份    。

承包人提交竣工结算申请单的期限：   28天   。

竣工结算申请单应包括的内容：按《通用合同条款》执行。

承包人未按本项约定的期限和内容提交竣工付款申请单，经监理人催促后14天内仍未提交或者无明确答复的，监理人和发包人有权根据已有资料进行审查，审查确定的竣工结算合同总价和竣工付款金额视同为经承包人认可的工程竣工结算合同总价和竣工付款金额。

发包人和承包人应当在监理人颁发（出具）工程接收证书后56天内办理竣工结算和竣工付款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：    /    。

发包人完成竣工付款的期限：    /    。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：    /    。

14.3甲供材的结算

14.3.1甲供材的范围：工程量清单中“发包人提供材料和工程设备一览表”

14.3.2甲供材的结算方式：1）施工单位多领料的甲供材料允许退库，退库要符合相关要求：由于施工单位的原因造成拟退材料出现如管道弯曲、压扁、凹陷、严重锈蚀、防腐层剥落等影响材料使用的明显缺陷时，合资公司应不予办理材料退库手续； 2）无法退库的甲供材料价款的单价，采用该批次甲供材料的成本价
14.3.3甲供材料的结算时间：工程结算之前完成。

14.3.4甲供材料耗用量的计算方法：图纸工程量*定额消耗系数。管道工程钢管耗用量=图纸直管段长度（不包含管件及阀门长度）*定额消耗系数

14.3.5甲供材的领料量超出或少于所报数量时价款的处理办法法：领料量超出承包人结算工程量所报数量时，超出部分的甲供材料按14.3.2的要求可以退给发包人；领料量少于承包人结算工程量所报数量时，承包人需在工程结算前完成补领。

14.3.6甲供材的保管要求：承包人对甲供材料为现场储存，1、存放应选择平整的地方，并铺垫厚度在200MM以上方木或其他软垫层，2、防腐管应同向分层码垛，高度不宜超过3层，每层之间应垫有足够的软物质，以保护防腐层免遭破坏。3、防腐管垛的外侧应设固定防腐管的楔形物，以防滚管，4、存储材料应用具有防雨防晒的油布覆盖，5、储存材料现场需有保管人员24小时值守。
14.3.7承包人未按要求提供仓库及保管材料的违约责任：材料损坏由承包人负责维修或赔偿，未按照合同要求存储及保护甲供材将扣除甲供材保管费。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   5份   。
承包人提交最终结算申请单的期限：按《通用合同条款》执行。 

14.4.2 最终结清证书和支付

发包人未按合同条款约定的期限支付承包人依合同约定应得到的款项，应当从应付之日起向承包人支付逾期付款违约金。承包人应当按本款约定的下列标准和方法结算的逾期付款违约金。承包人要求发包人支付逾期付款违约金不影响承包人要求发包人承担通用合同条款约定的其他违约责任的权利。

逾期付款违约金的计算标准：每日按照未支付工程款的同期人民银行中长期贷款上限基准利率上浮30%支付中标企业违约金。

逾期付款违约金的计算方法：每日按照未支付工程款的同期人民银行中长期贷款上限基准利率上浮30%*违约天数 。

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按《通用合同条款》执行。

（2）发包人完成支付的期限：按本合同相关条款执行。

14.5结算审计费用

14.5.1算审核费用中基本费用应根据区域签署的框架协议的下浮率进行下浮，效益审计费用不进行下浮；

14.5.2结算审核核减额超过5%部分及审增部分对应的咨询费由施工单位承担；

14.5.3变更签证计入跟踪审计效益收费的，核减额超过5%部分及审增部分对应的咨询费由施工单位承担；

14.5.4承包人承担的审计费，由造价咨询单位向承包人直接开具发票。

14.6承包人响应

承包人同意接受及配合招标人母公司港华集团内审部对本工程实施的各项的审计（包括施工阶段管理审核及竣工结算审核）

14.7

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：工程决算结束后扣除工程审定结算总价的5%作为质量保证金。

质量保证金的使用：承包人未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：         /          ； 

（2）  5  %的工程款；

（3）其他方式:               /                       。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  （2）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:          /             。

关于质量保证金的补充约定：缺陷责任期满后退还，质保金退还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程质量保修范围：承包人承包内容范围内的质量缺陷，除发包人使用不当、第三方责任、不可抗力因素等造成外，均属于承包人的保修范围。

工程保修期为：自工程竣工验收合格并正式运行之日起计算，保修期2年。
约定本工程的保修期如下：

①地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限。②电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年。

质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。承包人应当按照有关法律法规规定和合同所附的格式出具质量保修书，质量保修书的主要内容应当与本款上述约定的内容一致。承包人在递交合同条款约定的竣工验收报告的同时，将质量保修书一并报送监理人。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 按《通用合同条款》执行 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：          /        。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延，由此引起的材料价格上涨的风险及造成的窝、停工损失由发包人承担。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：承包人有权停工，工期顺延，由此引起的材料价格上涨的风险及造成的窝、停工损失由发包人承当。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：承包人有权停工，工期顺延，由此引起的材料价格上涨的风险及造成的窝、停工损失由发包人承担。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 工期顺延，由此引起的材料价格上涨的风险及造成的窝、停工损失由发包人承担。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延，由此引起的材料价格上涨的风险及造成的窝、停工损失由发包人承担。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 工期顺延，由此引起的材料价格上涨的风险及造成的窝、停工损失由发包人承担 。

（7）其他：                   /                   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  15  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：承包人存在以下行为的，发包人有权要求解除合同，并由承包人承担由此引起的一切损失，并负责由此引起的一切法律责任，并赔偿由此引起的发包人的一切经济损失。1、本工程具体分项工程完成时间应服从发包人的总体要求，如果因承包人原因导致实际进度与发包人要求的进度计划不符，承包人无措施或无法按工期完工或质量无法达到合同要求的，发包人有权对部分分项工程指定第三方施工，承包人必须无条件服从和配合；此分项工程费用由发包人按实际发生费用从承包人的工程款中扣除；当累计完成工程量不足计划进度的70%时，可认为承包人无能力按期履行合同，发包人有权解除合同，承包人无条件退场。2、承包人未按照程序报验的，每次向发包人支付1000元违约金；工序验收不合格的，每次向发包人支付2000元违约金。违约金在发包人履行书面告知程序（监理签发）后，于最近一次工程进度款中扣除。3、承包人须服从发包人发布的各项符合法律、法规的管理规定，如承包人不服从发包人及监理工程师的管理，每次向发包人支付1000元违约赔偿金，且发包人有权解除合同，承包人无条件退场。4、工程竣工验收合格后28天内，承包人必须将符合发包人要求的竣工资料上报给发包人，否则每延迟一天支付1000元作为违约金。5、工程竣工验收合格后28天内，承包人必须将符合发包人要求的竣工结算书及相关资料上报给发包人，否则每延迟一天支付5000元作为违约金。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：如因承包人原因不能按时竣工的，每延误一天罚款1000元，罚款不超过合同总额的3%。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按《通用合同条款》执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：        /         。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：地方性政策不属于不可抗力因素。

17.3不可抗力后果的承担

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按通用合同条款约定的原则执行。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 7 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

本工程投保建设工程一切险工程保险。投保工程险种时，需符合以下约定：

①投保人： 甲方  。

②保险费率：由投保人于合同双方同意的保险人商定 。

③保险期限：本工程竣工验收合格 。
关于工程保险的特别约定：所有自有人员意外伤害保险和工伤保险、第三方责任险、机械设备保险等由承包方自行承担费用。

③发承包双方需在限定期限内（自购买保险后10天内）及时向另一方提交保险合同复印件。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包方自行决定，费用自行承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包方自行决定，费用自行承担。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   /   。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：          /                    。
选定争议评审员的期限：            /                    。

争议评审小组成员的报酬承担方式：       /               。

其他事项的约定：                       /               。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：           /                 。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）   种方式解决：

（1）向                  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    项目所在地    人民法院起诉。

第四部分 合同附件
附件1：   

工程质量保修书

发包人（全称）：吴江港华燃气有限公司
承包人（全称）：                     

　　

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围内的质量缺陷，除发包人使用不当、第三方责任、不可抗力造成外，均属于承包人的保修范围。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为   /  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；

7．其他项目保修期限约定如下：                     。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：由于涉及、地勘及发包人使用不当等原因造成的质量问题不在保修范围内。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：               承包人(公章)：           
法定代表人或                   法定代表人或

委托代理人：          (签字)   委托代理人：           (签字)

                  年    月   日                 年   月   日

附件2： 

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：                               

工程项目地址：                               
发包人（甲方）：    吴江港华燃气有限公司     
承包人（乙方）：                             
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策、以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得任何理由要求乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备登记。

第三条  乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限。依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签字盖章后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条  本责任书一式两份，由甲乙双方各执一份，均具有同等效力。

第八条  举报电话：0854-6222000

（本页无正文）

甲方单位：（盖章）          乙方单位：（盖章）

法定代表或                  法定代表人或

委托代理人：                委托代理人：

地址：                      地址：

电话：                      电话：

     年    月    日                  年    月    日

第三章 技术规范

一、一般标准和技术规范

1、一般标准和技术规范

1.1本招标工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业、江苏省及苏州市地方标准和技术规范的要求。

二、特殊标准和技术规范

2、特殊标准和技术规范

2.1根据设计要求，本招标工程中下列材料、设备、施工必须相应符合下列标准和技术规范的要求；
众星汇商务中心五期燃气管道工程
一、施工内容及范围

1.1施工内容

本次工程设计气源接自设计气源接自三期预留的DN250低压埋地阀门，五期：超高层商业办公368户+商业餐饮室外预留19户。其中,超高层商业办公和商业厨房均按带采暖设计；超高层办公按每户一台双眼灶0.8Nm3/h和一台采暖热水炉4.2Nm3/h考虑,采暖系数取0.4；商业厨房预留每户按照15Nm3/h考虑,采暖系数取0.7。

1.2 施工范围

本次工程施工主要涉及室外埋地部分、调压箱、室内立管、阀门、燃气表等。

二、工期与维保

4.1 本项目施工工期为180天（自中标之日起）。

4.2 本项目质保期限为2年（起算日期以竣工验收报告为准）。

三、服务人员要求

拟投入人员须配备施工员、质检员、安全员、材料员、资料员，其中施工人员配备PE管焊工证、钢管焊工证及高空作业证；不锈钢钢管施工人员具备相关施工经验。
第四章 图纸与工程量清单

另册提供
第五章 投标文件格式

1、投 标 书

致：                            

1. 根据已收到项目编号为JSHW2025-GQ-Y-0130的                    项目招标文件、标前答疑、修改通知，遵照苏州市建设工程施工招投标管理的有关规定，我单位经考察工程现场和研究招标文件后，愿意按人民币（大写）          元（¥       元）的投标总价，按招标文件的要求承担本合同工程的实施、完成及其缺陷修复工作，承包范围为设计图纸和招标文件所标明的一切内容。

2．如果你单位接受我们的投标，我们将保证在接到开工通知书后3日内开工，并在招标文件规定的工期       日历天内完成本标段工程，我们承诺本工程质量标准达到          ，且符合本项目技术规范要求。

3. 如果你单位接受我们的投标，我们将保证按照你单位认可的条件，以招标文件写明的时间、金额提交履约担保。

 4. 我们同意在从规定的开标之日起四十五天为投标文件有效期，在有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

 5. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6. 我们承诺我们的报价经过仔细测算，绝对不低于我们的成本价。

7. 我单位承诺本招标文件限定的投标时间不影响我们的正常投标。

投标人地址：                     投标人：（全称）           （盖章）

邮政编码：                       法定代表人或其授权的代理人

传    真：                       （职务、姓名）       （签字或盖章）

电    话：                       

日期：     年    月    日
（二）授权委托书
本授权委托书声明：我_________(姓名)系________________(投标单位)的法定代表人，现授权委托___________________(单位名称)_______(姓名)为我的委托人，以本公司的名义参加吴江港华燃气有限公司(招标单位名称)的___________________工程的投标。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
授权委托人无转委托权，特此委托。
授权委托人：_________________性别：_____________年龄：____________

单位(盖章)：_________________部门：_____________职务：____________

投标单位(盖法人章)：________________________
法定代表人：（签字或盖章）___________________
                                 日期：    年    月   日
（三）工程项目施工管理委托书

             （施工企业名称）法定代表人：            （姓名）今全面委托           （项目经理姓名）同志，资质等级：           担任            工程的项目经理，全面负责工程施工管理及投标文件中的技术经济工作，并参加招投标开标会议。

受托方必须常驻工程施工现场，按照《江苏省建筑施工企业项目经理资质管理办法》的规定，认真履行项目经理岗位职责。

本委托不得转委托。

委托方：  （公章）              受托方：（项目经理签字）

法定代表人： （法定代表人签字）

                       年   月   日

（四）工程项目施工管理承诺书

我受本企业法定代表人       的委托，全权全面全过程地负责          工程项目的施工现场及有关该工程地一切事务。

为了保证本工程优质高速、文明施工，我将严格执行建设工程管理的法律法规，认真遵守《江苏省建筑施工企业项目经理资质管理办法》、《江苏省建筑施工企业项目经理动态管理办法》，并对本工程的管理工作作出如下承诺：如果违反下列条款并造成不良社会影响，愿意接受行政主管部门的处罚，自愿降低项目经理资质等级或吊销项目经理资质证书。

认真履行项目经理管理岗位职责，对工程项目施工全过程及整个现场承担全面管理的责任和义务，并保证常驻现场；

自觉接受并积极配合各职能部门对工程质量、安全及经营行为的考核；

工程未取得施工许可证的，决不擅自施工；

不将施工合同中的工程内容转包或违法分包给其他企业或个人；

严格按照国家工程建设强制性标准施工；

及时报告工程质量安全事故，不隐瞒、谎报或者破坏事故现场阻碍对事故的调查；

遵守国家有关安全生产规定和安全生产技术规程，做到文明施工，杜绝施工扰民、聚众斗殴等违反社会治安事件；

决不以任何理由拖欠民工工资，保证民工工资的按时足额发放；

按要求参加建设管理部门的会议和各种业务学习培训；

认真合理安置外来民工的生活起居，保证住宿、食堂等公共设施的卫生，搞好工地计划生育工作；

执行国家、地方政府有关爱卫会和传染病防治各项规定，积极配合政府应对突发性传染病的各项工作；

遵纪守法，确保工地上不发生违法、违规行为。

项目经理签字：

单 位 盖 章：

年     月    日

（五）项目管理机构
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                 投标人：（盖章）

                                                    法定代表人：（签字或盖章）

                                                    日  期：     年    月    日

第六章 评标、定标办法

评标的程序、方法及定标方法根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》（国家计委等七部委第30号令）、《评标委员会和评标方法暂行规定》、《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程项目工程量清单施工招标投标评标规则》等有关规定执行，具体评标程序、评标标准及方法如下：

本招标工程评标方法采用合理低价法。按得分由高到低推荐3名中标候选人，由招标人按《工程建设项目施工招标投标办法》（国家计委等七部委第30号令）第五十八条的规定，依法确定中标人。

一、评标委员会组成：本工程评标委员会由招标人自行确定，评标委员会由3名评委组成。

二、清标： 

1、由招标人依法组建评标委员会。

2、由评标委员会进行清标。

3、评标准备及清标：对投标文件在符合性、响应性和标准等方面存在的所有偏差进行审查，列出所有偏差中属于重大偏差的情况和相关依据。

4、商务标清标内容如下：

对各投标单位的报价文件进行初步清理，若投标单位的报价文件存在序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量及顺序、格式与代理单位提供的不一致时，按重大偏差处理；

剔除出现重大偏差投标人，余下的投标报价视为有效投标报价。

三、本工程采用合理低价法
根据工程情况，确定下列评审因素：投标报价部分（100分）；施工工期和工程质量必须满足招标要求。

（一）投标报价（100分）

1、本工程设定投标报价的最高限价，高于或者等于最高限价的报价为无效投标文件，作为废标处理。凡低于最高限价的投标报价为有效投标报价。

2、评标基准价确定：以所有投标单位的有效投标报价算术平均值为A。
评标基准价=A×K，K 值在开标时由投标人推选的代表随机抽取确定，K 值的取值范围为95%-98%，抽取下浮率每档按0.5％计。
3、投标单位的投标报价与本工程评标基准价相比较，进行相应评分。

3.1具体操作如下：

（1）有效投标报价等于评标基准价的，得100分；

（2）初步评审后的投标报价与基准价比较，负偏离的，每偏离1％扣0.6分；
（3）初步评审后的投标报价与基准价比较，正偏离的，每偏离1％扣0.9分；
3.2初步评审后的投标报价与有效投标报价算术平均值比较，如果下浮超过9%的，不得标。

4、分值计算时，不足1%的，中间按插入法计（投标报价以万元为单位，保留四位有效小数，第五位四舍五入；评分的计算过程和计算结果均保留两位小数，小数点后的三位四舍五入。）

（二）、施工工期部分、工程质量部分

投标工期、投标人的目标质量必须满足招标文件要求，否则不得标，也不进入投标报价、施工方案的评定。

四、推荐中标候选人及中标原则

评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

1、评标委员会按规定的量化因素和分值进行打分，并计算出得分。

2、评委按招标文件规定的评标办法进行打分。

2.1商务标按本章规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分；

2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3、评标委员会按照商务标最终得分，由高至低的次序排列，推荐1-3名中标候选人。
4、如果评标委员会根据本章的规定作无效标处理后，有效投标不足三个，评标委员会应当对是否具有竞争性进行判断：有竞争性的，按有效投标最终得分由高至低的次序推荐中标候选人；缺乏竞争的，评标委员会应当否决全部投标。

5、评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。

（全文完）
制定








16

